## TM+Bản tính
A | Mục tiêu của công tác kiểm soát hồ sơ kết cấu tại Xí nghiệp:
(1) Đảm bảo sự đầy đủ và phù hợp của Hồ sơ thiết kế với Tài liệu mẫu Chi hội đã ban hành, bao gồm Thuyết minh, Bản tính và bản vẽ
(2) Đảm bảo tính đúng đắn của Mô hình phần tử hữu hạn (Etabs, Sap, Safe, GEO5, và các phần mềm khác);
(3) Giảm thiểu tối đa các lỗi chính tả trong Hồ sơ thiết kế, bao gồm trong TM + BT và bản vẽ;
(4) Góp ý và nhận xét phương án Mặt bằng móng và Mặt bằng kết cấu nhằm tăng tính an toàn chịu lực và tiết kiệm cho dự án;
B | Hướng dẫn sử dụng:
(1) Cán bộ thực hiện công tác kiểm cấp xí nghiệp tiến hành theo các mục sau, đánh dấu (x) vào ô xác nhận sau khi thực hiện xong từng mục.
(2) Ghi lại những vấn đề cần trao đổi thêm vào phiếu kiểm kèm theo
C | Nội dung kiểm
I | Thuyết minh chung và bản tính tải trọng | Xác nhận | Ghi chú
1 | Kiểm khớp các thông số cơ bản của công trình theo dự án và bản vẽ kiến trúc |  | Ví dụ: số tầng, chiều cao tầng, công năng sử dụng, vv..
2 | Kiểm khớp giải pháp kết cấu phần thân trên mô hình etab so với p.án kết cấu |  | Mác vật liệu bê tông, thép, tiết diện dầm, cột, sàn điển hình, vv..
3 | Kiểm khớp giải pháp phần móng trên mô hình etab so với p.án kế cấu |  | Mác vật liệu, giải pháp cọc, đài cọc, vách tầng hầm
4 | Kiểm khớp nội dung bản tính tĩnh tải và hoạt tải |  | Các lớp hoàn thiện, gạch xây tường, hoạt tải theo công năng, vv..
4.1 | Kiểm khớp nội dung bản tính tải trọng gió |  | Vị trí địa lý của công trình, khối lượng tham gia dao động, hệ số vượt tải (kể đến thời hạn sử dụng công trình)…..chuyển vị đỉnh
4.2 | Kiểm khớp nội dung bản tính tải trọng động đất |  | Vị trí địa lý của công trình, khối lượng tham gia dao động, bảng đánh giá tính đều đặn trong mặt bằng, bảng đánh giá tính đều đặn theo mặt đứng, bảng phân loại hệ kết cấu, hệ số ứng xử q (tra bảng xác định tỷ số αu/α1 hay sử dụng phương pháp đẩy dần pushover), Kiểm tra tính xoắn của hệ kết cấu, Kiểm tra tính cứng của sàn, Kiểm tra hiệu ứng bậc 2 P-Δ, Kiểm tra tỷ số nén trong hệ cột, vách, Kiểm tra chuyển vị lệch tầng.
5 | Các ý kiến khác |  | đánh giá sự phù hợp mô hình tính và làm việc thực tế của hệ kết cấu.
II | Mặt bằng kết cấu (MBKC) và Mặt bằng móng (MBM) | Xác nhận | Ghi chú
6 | Kiểm khớp MBKC tầng điển hình và Mặt bằng kiến trúc tầng điển hình |  | Đường bao ngoài mặt đứng, vị trí hạ cốt, vị trí tường xây và dầm đỡ, lỗ kỹ thuật, chiều dài dầm/bản conson, chiều dài dầm vượt nhịp và các nội dung khác
7 | Kiểm khớp MBKC tầng 1 và Mặt bằng kiến trúc tầng 1 |  | Đường bao ngoài mặt đứng, vị trí hạ cốt, vị trí tường xây và dầm đỡ, lỗ kỹ thuật, sân vườn cảnh quan, đường dốc và các nội dung khác
8 | Kiểm khớp MBKC tầng hầm và Mặt bằng kiến trúc tầng hầm |  | Đường bao ngoài mặt đứng, vị trí hạ cốt, vị trí tường xây và dầm đỡ, lỗ kỹ thuật và các nội dung khác
9 | Kiểm khớp MBKC tầng mái, tầng Penhouse và Mặt bằng kiến trúc tương ứng |  | Đường bao ngoài mặt đứng, vị trí hạ cốt, vị trí tường xây và dầm đỡ, lỗ kỹ thuật, chiều dài dầm/bản conson, chiều dài dầm vượt nhịp và các nội dung khác
10 | Kiểm khớp MBM và MB cọc, khu phụ trợ
11 | Các ý kiến khác
III | Mô hình số Etabs/Safe/Sap | Xác nhận | Ghi chú
12 | Kiểm khớp với bản tính Hoạt tải ở tầng điển hình, tầng 1 và tầng mái
13 | Kiểm khớp với bản tính Tĩnh tải ở tầng điển hình, tầng 1 và tầng mái (có bao gồm tĩnh tải phụ thêm trên sàn và tĩnh tải tường xây)
14 | Kiểm khớp với bản tính Tải trọng gió tại các tầng
15 | Kiểm khớp với bản tính phổ động đất thiết kế và khối lượng dao động
16 | Kiểm khớp với thuyết minh chung về mác vật liệu bê tông và cốt thép
17 | Kiểm khớp với mbkc về tiết diện cấu kiện (dầm-cột-sàn-vách)
18 | Kiểm khớp với mbkc tầng điển hình, tầng mái và tầng 1
19 | Kiểm khớp vị trí, số lượng và kích thước mặt bằng cọc (spring cọc)
20 | Kiểm khớp về vị trí và dung tích bể ngầm và bể mái
21 | Tách 1 tầng điển hình, chạy nội lực và tính tỉ số tổng phản lực chân cột trên m2 sàn đối với trường hợp Tĩnh tải bản thân (TTBT), Tĩnh tải phụ thêm (TTPT), và Hoạt tải (HT) |  | Cung cấp các giá trị phản lực/m2 sàn của TTBT, TTPT, HT
22 | Chạy mô hình tổng thể và so sánh tổng phản lực của tải trọng gió trên m2 sàn cho TTBT, TTPT, HT |  | Cung cấp các giá trị phản lực/m2 sàn của TTBT, TTPT, HT
23 | Cung cấp tỉ số phản lực ngang tương ứng với trường hợp tải trọng gió và so sánh với tải trọng gió tương ứng trong bản tính (GXT, GXP, GYT, GYD) |  | Tỉ số tải trọng ngang/phản lực xấp xỉ bằng 1.0
24 | Cung cấp tổng phản lực ngang tương ứng với trường hợp tải trọng động đất (Max DDX, Min DDX, Max DDY, Min DDY) |  | Cung cấp giá trị Max DDX, Min DDX, Max DDY, Min DDY
25 | Kiểm tra phản lực chân cột từ mô hình với kết quả tính dồn tải bằng tay cho 3 cột điển hình
26 | Các ý kiến khác
IV | Bản tính cấu kiện dầm, sàn | Xác nhận | Ghi chú
27 | Kiểm tra tính hợp lý của biểu đồ mô men/lực cắt của dầm và giá trị cốt thép dọc trên mặt bằng các tầng được xuất ra từ Etabs (COMB1) |  | Ghi lại các bất thường (về giá trị và dạng biểu đồ) của nội lực dầm (mô men, lực cắt), các vị trí có hàm lượng cốt thép dọc lớn hơn 2%, và các nội dung khác
28 | Kiểm tra tính hợp lý của bản tính cốt thép dọc và cốt đai cho các dầm chính và dầm phụ có chiều dài lớn hơn 6 (m) theo TCVN |  | Ghi lại các vị trí có sai khác lớn về giá trị cốt thép dọc và cốt thép đai
29 | Bản tính kiểm tra võng nứt cho các dầm chính và dầm phụ có tỷ số L/H>= 15 theo TCVN |  | Ghi lại các vị trí có độ võng và vết nứt vượt quá qui định (hướng dẫn quy trình thực hành kiểm tra võng nứt trên etab và bảng tính được thừa nhận)
30 | Các ý kiến khác |  | Ghi lại các vị trí có độ võng và vết nứt vượt quá qui định
IV | Bản tính cấu kiện Cột vách | Xác nhận | Ghi chú
31 | Kiểm tra tính hợp lý của nội lực chân cột vách trên các tầng và giá trị cốt thép dọc trên mặt bằng các tầng được xuất ra từ Etabs (COMB1) |  | Ghi lại các bất thường (về giá trị và dạng biểu đồ) của nội lực cột vách (mô men, lực cắt), các vị trí có hàm lượng cốt thép dọc lớn hơn 4%, và các nội dung khác
32 | Kiểm tra tính hợp lý của bản tính cốt thép dọc và cốt đai cho cột vách theo TCVN và BS |  | Ghi lại các vị trí có sai khác lớn về giá trị cốt thép dọc và cốt thép đai
33 | Các ý kiến khác
V | Bản tính cọc và đài cọc | Xác nhận | Ghi chú
34 | Kiểm tra tính hợp lý của biểu đồ mô men/lực cắt của dầm và giá trị cốt thép dọc trên mặt bằng các tầng được xuất ra từ Etabs (COMB1) |  | Ghi lại các bất thường (về giá trị và dạng biểu đồ) của nội lực dầm (mô men, lực cắt), các vị trí có hàm lượng cốt thép dọc lớn hơn 2%, và các nội dung khác
35 | Các ý kiến khác
VI | Bản tính tường vây | Xác nhận | Ghi chú
36 | Kiểm tra tính hợp lý của biểu đồ mô men theo các giai đoạn thi công, bố trí cốt thép trên mặt tường vây
37 | Các ý kiến khác
VII | Bản tính các cấu kiện khác (dàn thép, mái sảnh, thang, vv..) | Xác nhận | Ghi chú
38 | Kiểm tra tính hợp lý về tải trọng, sơ đồ tính và biểu đồ nội lực
39 | Các ý kiến khác

## Bản vẽ chi tiết
B | Các nội dung trong công tác kiểm soát Hồ sơ bản vẽ kết cấu
(1) Kiểm khớp giữa chi tiết cấu kiện với MBM và MBKC: vị trí và kích thước cấu kiện
(2) Kiểm khớp bản vẽ chi tiết cấu kiện theo thể hiện trong hồ sơ ISO mẫu
(3) Kiểm khớp giá trị cốt thép thiết kế trong bản tính toán và cốt thép bố trí trong cấu kiện. Hệ số an toàn cấu kiện nên dao động từ 1.2 đến 1.5
(4) Kiểm tra hàm lượng cốt thép theo công văn CV12- KC@ĐKT-CDC đính kèm
(5) Và các nội dung khác
Các ý kiến kiểm được tập hợp và chuyển lại cho nhóm thiết kế dưới dạng file word hoặc excel