## NX-QHCT (hidden)
BAN QUẢN LÝ THIẾT KẾ - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TNG HOLDINGS VIỆT NAM
Tầng 25, TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
2022-09-30
DANH MỤC KIỂM TRA HỒ SƠ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500
Dự án : …................................................................................................
Hạng mục : …..........................................................................................
Chủ đầu tư : ….........................................................................................
Đơn vị Tư vấn lập QHCT : …....................................................................
Stt | Hạng mục công việc cần kiểm tra | Đánh giá | Ý kiến nhận xét, tổng hợp lần 1 | TVTK phản hồi lần 1 | Ghi chú
I. Hạng mục Hiện trạng HTKT
1 | Thuyết minh
- | Hiện trạng giao thông: giao thông đối ngoại, đối nội, quy mô mặt cắt, kết cấu mặt đường, hành lang bảo vệ tuyến giao thông (nếu có).
- | Hiện trạng nền: địa hình, cao độ, độ dốc
- | Hiện trạng thoát nước mặt: hiện trạng ngập lụt, ngập úng, hệ thống thoát nước, hệ thống mương tiêu, hệ thống tiếp nhận nguồn xả
- | Hiện trạng TNT và VSMT: Hiện trạng thu gom, thoát nước thải; hiện trạng môi trường khu vực lập dự án
- | Hiện trạng cấp nước: hệ thống cấp nước sạch hiện trạng
- | Hiện trạng cấp điện: trạm biến áp, đường dây cao thế, trung thế, nguồn cấp điện
- | Hiện trạng thông tin liên lạc: hiện trạng mạng lưới thông tin liên lạc, nguồn cấp |  |  |  | ,
- | Hiện trạng nghĩa trang
- | Đánh giá tổng hợp hiện trạng HTKT
2 | Bản vẽ
- | Giao thông: mạng lưới giao thông đối nội, đói ngoại, mặt cắt, kết cấu áo đường, hành lang bảo vệ tuyến giao thông (nếu có)
- | Thoát nước: mạng lưới TNM, TNM, hệ thống mương tiêu, mặt cắt mương tiêu, hướng thoát nước hiện trạng, vị trí xả, hệ thống tiếp nhận nguồn xả
- | Cấp điện: Vị trí, công suất TBA, mạng lưới cao thế + chiều cao, trung thế
- | Cấp nước: mạng lưới cấp nước, nguồn cấp nước
- | Nghĩa trang: khoanh vùng, ký hiệu, quy mô nghĩa trang
- | Môi trường: Các nguồn gây ô nhiễm môi trường
- | Bảng đánh giá mức độ tác động đến môi trường của các điểm nguồn gây ô nhiễm
- | Tổng hợp khối lượng hiện trạng HTKT
- | Bảng tọa độ ranh giới dự án
- | Ghi chú, ký hiệu
II. Hạng mục san nền
1 | Thuyết minh
- | Cơ sở thiết kế
- | Nguyên tắc thiết kế
- | Giải pháp thiết kế
+ | Căn cứ lựa chọn cao độ xây dựng
+ | Giải pháp san nền khu vực xây mới
+ | Giải pháp san nền khu vực hiện trạng
+ | Giải pháp xử lý chênh cao độ khu vực xây mới và khu vực hiện trạng, khu vực giáp ranh giới
+ | Giải pháp chuẩn bị kỹ thuật khác
+ | Giải pháp xử lý nền trước khi đắp
- | Tính toán khối lượng san nền
+ | Phương pháp tính
+ | Tổng hợp khối lượng san nền
+ | Dự kiến vật liệu đắp
+ | Độ đầm chặt
2 | Bản vẽ
a | San nền
- | Sự phù hợp cao độ so với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu
- | Sự phù hợp về định hướng thoát nước mưa, thoát nước thải
- | Cập nhật QH, dự án đang triển khai hoặc đã phê duyệt (nếu có)
- | Sự phù hợp về định hướng thoát nước mưa, thoát nước thải
- | Kiểm tra khả năng đấu nối của mạng lưới thoát nước mưa tại nguồn xả để điểu chỉnh cao độ san nền phù hợp
- | Độ dốc san nền
- | Đường đồng mức thiết kế
+ | Thiết kế đường đồng mức
+ | Cao độ đường đồng mức phù hợp với cao độ hè đường, mặt đường
- | Đào hồ, kè hồ
- | Đào mương, kè mương
- | Giải pháp chuẩn bị kỹ thuật khác
+ | Xứ lý chênh cao độ các vị trí trong và ngoài dự án
+ | Kè: kè sông, kênh, mương, kè biển…
+ | Tường chắn đất
+ | Đắp đê
+ | Taluy
+ | Giải pháp khác bảo vệ khu đất
- | Bố trí quỹ đất cho các giải pháp kè, taluy…
- | Ghi chú, ký hiệu
- | Bảng tọa độ ranh giới quy hoạch
b | Tính toán khối lượng
- | Tính toán khối lượng san nền
- | Bảng tổng hợp khối lượng
- | Ghi chú, ký hiệu
III. Hạng mục giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
1 | Thuyết minh
- | Cơ sở thiết kế
- | Nguyên tắc thiết kế
- | Giải pháp thiết kế
+ | Giao thông đối ngoại
+ | Giao thông đối nội
+ | Quy mô các tuyến đường
+ | Dự kiến kết cấu áo đường
- | Công trình phục vụ giao thông
+ | Giải pháp bãi đỗ xe khu nhà ở
+ | Giải pháp bãi đỗ xe CTCC, DVTM, CX-TDTT
- | Các chỉ tiêu kỹ thuật:
+ | Bán kính cong
+ | Bán kính bó vỉa
+ | Tỷ lệ đất giao thông
+ | Mật độ mạng lưới đường
- | Bảng tổng hợp, phân cấp mạng lưới giao thông
- | Cắm mốc, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
+ | Cắm mốc đường
+ | Cắm mốc chỉ giới đường đỏ
+ | Chỉ giới xây dựng
- | Tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật
2 | Bản vẽ quy hoạch giao thông
- | Sự phù hợp mạng lưới giao thông trong cơ cấu quy hoạch
- | Sự phù hợp so với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu
- | Cập nhật QH, dự án đang triển khai hoặc đã phê duyệt (nếu có)
- | Sơ đồ phân cấp mạng lưới giao thông
- | Thể hiện bản vẽ
- | Cao độ thiết kế nút giao thông + các điểm đặc biệt khống chế
- | Độ dốc + chiều dài đường
- | Ký hiệu mặt cắt đường
- | Kích thước mặt cắt đường
- | Tên đường
- | Bán kính cong nằm, bán kính bó vỉa
- | Ký hiệu, quy mô bãi đỗ xe
- | Mặt cắt ngang điển hình
- | Ghi chú, ký hiệu
- | Bảng tọa độ tim đường
- | Bảng tổng hợp, phân cấp mạng lưới giao thông
3 | Bản vẽ chỉ giới đường đỏ, CGXD và hành lang bảo vệ các tuyến HTKT
- | Chỉ giới xây dựng
- | Chỉ giới đường đỏ
- | Chỉ giới đường đỏ phù hợp với định hướng không gian, quy hoạch sử dụng đất (mật độ)
- | Thống nhất với kiến trúc về khoảng lùi trước/lùi sau
- | Dim khoảng lùi
- | Ký hiệu mặt cắt đường
- | Kích thước mặt cắt đường
- | Tên đường
- | Vát góc
- | Tọa độ nút giao thông
- | Mặt cắt ngang điển hình (có ký hiệu CGDD, CGXD, khoảng lùi)
- | Ghi chú, ký hiệu
- | Bảng tọa độ ranh giới quy hoạch
IV. Hạng mục thoát nước mưa
1 | Thuyết minh
- | Cơ sở thiết kế
- | Nguyên tắc thiết kế
- | Giải pháp thiết kế
+ | Phương án thoát nước mưa
+ | Phân chia lưu vực thoát nước mưa
+ | Các điểm đấu nối thoát nước mưa
+ | Giải pháp hoàn trả các tuyến kênh, mương…
- | Tính toán thủy lực
- | Bảng tính toán thủy lực sơ bộ các lưu vực thoát nước mưa
- | Tổng hợp khối lượng
2 | Bản vẽ:
- | Sự phù hợp so với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu
- | Cập nhật QH, dự án đang triển khai hoặc đã phê duyệt (nếu có)
- | Mạng lưới thoát nước
+ | Sơ đồ phân lưu vực mạng lưới TNM
+ | Mạng lưới thoát nước hiện trạng
+ | Mạng lưới thoát nước khu vực
+ | Mạng lưới thoát nước xây mới
+ | Giải pháp hoàn trả các tuyến kênh, mương…
+ | Sự phù hợp cao độ đáy cống tại vị trí cửa xả so với cao độ đáy nguồn tiếp nhận (cao hơn cao độ đáy hiện trạng + dự phòng chiều cao lắng bùn/cát)
- | Giải pháp thoát tạm khi mạng lưới thu gom khu vực chưa triển khai
- | Thể hiện các thông số: đường kính, chiều dài, độ dốc, hướng thoát nước
- | Bố trí ga thu, ga thăm
- | Cao độ đầu tuyến, cuối tuyến, cửa xả
- | Cao độ đấu nối thoát nước hiện trạng, thoát nước khu vực
- | Tổng hợp khối lượng
- | Mặt cắt ngang điển hình
- | Ghi chú, ký hiệu
- | Bảng tọa độ ranh giới quy hoạch
V. Hạng mục thoát nước thải và VSMT
1 | Thuyết minh
- | Cơ sở thiết kế
- | Nguyên tắc thiết kế
a | Thoát nước thải
- | Chỉ tiêu tính toán, nhu cầu thải nước
- | Giải pháp thiết kế
+ | Giải pháp thu gom, xử lý thoát nước thải
+ | Các điểm đấu nối thoát nước thải
+ | Bố trí trạm xử lý, công suất trạm bơm, trạm xử lý
- | Tính toán thủy lực
- | Bảng tính toán thủy lực sơ bộ các lưu vực thoát nước thải
b | Vệ sinh môi trường
- | Chỉ tiêu tính toán, nhu cầu
- | Giải pháp thiết kế
+ | Giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn
+ | Giải pháp bố trí nhà vệ sinh công cộng
+ | Giải pháp quy hoạch nghĩa trang
c | Tổng hợp khối lượng
2 | Bản vẽ
- | Sự phù hợp so với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu
- | Cập nhật QH, dự án đang triển khai hoặc đã phê duyệt (nếu có)
- | Mạng lưới thoát nước
+ | Mạng lưới thoát nước hiện trạng
+ | Mạng lưới thoát nước khu vực
+ | Mạng lưới thoát nước xây mới
+ | Vị trí, công suất trạm bơm, trạm xử lý
- | Thể hiện các thông số: đường kính, chiều dài, độ dốc
- | Hướng thoát nước
- | Bố trí hố ga
- | Cao độ đầu tuyến, cuối tuyến, trạm xử lý
- | Cao độ đấu nối thoát nước hiện trạng, thoát nước khu vực
- | Bố trí các điểm tập kết, trạm chung chuyển chất thải rắn
- | Bố trí nhà vệ sinh công cộng
- | Tổng hợp khối lượng
- | Mặt cắt ngang điển hình
- | Ghi chú, ký hiệu
- | Bảng tọa độ ranh giới quy hoạch
VI. Hạng mục cấp nước
1 | Thuyết minh
- | Cơ sở thiết kế
- | Nguyên tắc thiết kế
- | Chỉ tiêu tính toán, nhu cầu cấp nước
+ | Cấp nước sinh hoạt
+ | Cấp nước chữa cháy
- | Nguồn cấp nước
- | Giải pháp thiết kế
+ | Điểm đấu nối cấp nước
+ | Mạng lưới cấp nước sinh hoạt
+ | Mạng lưới cấp nước chữa cháy
- | Tính toán thủy lực
- | Bảng tính toán sơ bộ thủy lực cấp nước
- | Tổng hợp khối lượng
2 | Bản vẽ
- | Sự phù hợp so với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu
- | Cập nhật QH, dự án đang triển khai hoặc đã phê duyệt (nếu có)
- | Mạng lưới cấp nước
+ | Điểm đấu nối cấp nước
+ | Mạng lưới cấp nước hiện trạng
+ | Mạng lưới cấp nước khu vực
+ | Mạng lưới cấp nước xây mới
- | Bố trí trụ cứu hỏa
- | Thể hiện các thông số: đường kính, chiều dài, vật liệu
- | Bố trí các chi tiết trên mạng lưới: đồng hồ tổng, hố van…
- | Mặt cắt ngang điển hình
- | Tổng hợp khối lượng
- | Ghi chú, ký hiệu
- | Bảng tọa độ ranh giới quy hoạch
VII. Hạng mục cấp điện + chiếu sáng
1 | Thuyết minh
- | Cơ sở thiết kế
- | Nguyên tắc thiết kế
- | Chỉ tiêu tính toán, nhu cầu cấp điện
- | Nguồn cấp điện
- | Giải pháp thiết kế
+ | Cấp điện trung thế
+ | Giải pháp di rời, hoàn trả, cải tạo mạng lưới điện hiện trạng
+ | Trạm biến áp
+ | Cấp điện hạ thế
+ | Bảng phân vùng lựa chọn trạm biến áp
- | Mạng lưới điện chiếu sáng
- | Tổng hợp khối lượng
2 | Bản vẽ:
a | Cấp điện
- | Sự phù hợp so với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu
- | Cập nhật QH, dự án đang triển khai hoặc đã phê duyệt (nếu có)
- | Mạng lưới cấp điện
+ | Điểm đấu nối cấp điện
+ | Mạng lưới trung thế
+ | Mạng lưới hạ thế
+ | Tủ điện hạ thế
+ | Vị trí, công suất trạm biến áp
- | Giải pháp di rời, hoàn trả, cải tạo mạng lưới điện hiện trạng
- | Mặt cắt ngang điển hình
- | Tổng hợp khối lượng
- | Ghi chú, ký hiệu
- | Bảng tọa độ ranh giới quy hoạch
b | Chiếu sáng
- | Mạng lưới cáp điện chiếu sáng
- | Bố trí đèn đường chiếu sáng
- | Kiểm tra sắp xếp bố trí đèn: thừa, thiếu, chồng lấn tại ngã 3, ngã tư…
- | Tổng hợp khối lượng
- | Ghi chú, ký hiệu
- | Mặt cắt ngang điển hình
- | Bảng tọa độ ranh giới quy hoạch
VIII. Hạng mục thông tin liên lạc
1 | Thuyết minh
- | Cơ sở thiết kế
- | Nguyên tắc thiết kế
- | Chỉ tiêu tính toán, nhu cầu thông tin liên lạc
- | Nguồn cấp thông tin liên lạc
- | Giải pháp thiết kế
+ | Điểm đấu nối thông tin liên lạc
+ | Mạng lưới cáp thông tin liên lạc
+ | Bố trí tủ cáp
+ | Bố trí ga cáp
- | Tổng hợp khối lượng
2 | Bản vẽ:
- | Sự phù hợp so với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu
- | Cập nhật QH, dự án đang triển khai hoặc đã phê duyệt (nếu có)
- | Điểm đấu nối thông tin liên lạc
+ | Mạng lưới cáp thông tin liên lạc
+ | Bố trí ga cáp
+ | Vị trí, dung lượng tủ cáp
- | Giải pháp di rời, hoàn trả, cải tạo mạng lưới hiện trạng
- | Mặt cắt ngang điển hình
- | Tổng hợp khối lượng
- | Ghi chú, ký hiệu
- | Bảng tọa độ ranh giới quy hoạch
IX. Hạng mục đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)
1 | Thuyết minh
- | Hiện trạng môi trường
- | Các vấn đề môi trường chính: chất lượng không khí, giao thông và tiếng ồn, đất, nước, cây xanh, nước ngầm, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn.
- | Đánh giá và dự báo tác động tới môi trường khu vực của phương án quy hoạch.
- | Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và quản lý tác động môi trường
- | Đề xuất danh mục các dự án đầu tư xây dựng cần thực hiện đánh giá tác động môi trường.
2 | Bản vẽ:
- | Các vùng, các điểm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
- | Các vùng giảm nhẹ tác động, cải thiện ô nhiễm môi trường
- | Bảng tổng hợp đánh giá mức độ tác động của các thành phần gây ô nhiễm đối với từng khu vực
- | Ghi chú, ký hiệu
X. Hạng mục tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật
1 | Bản vẽ:
- | Tổng hợp, sắp xếp các hạng mục HTKT
- | Kiểm tra giao cắt, điều chỉnh lại các hạng mục chưa hợp lý
- | Mặt cắt ngang chi tiết bố trí HTKT
- | Ghi chú, ký hiệu
+ | Bảng ghi chú, ký hiệu
+ | Ký hiệu hệ thống HTKT tuân thủ quy định tại TT 12/2016/TT-BXD
Đề nghị đơn vị TVTK phản hồi xác nhận nội dung trong thời gian 2h kể từ khi nhận được bản ý kiến nhận xét này. Các thông tin phản hồi bảo lưu phải được chuyển lại Ban QLTK trước 24h, các ý kiến không bảo lưu, không phản hồi được hiểu là chấp nhận chỉnh sửa và phải được hoàn thiện vào đợt nộp hồ sơ tiếp theo. Nếu các vấn đề chấp nhận chỉnh sửa không được hoàn thiện sẽ được tính lỗi và xem xét phạt theo quy định thưởng / phạt của hợp đồng.
BAN QUẢN LÝ THIẾT KẾ
Trưởng Ban
Nguyễn Sơn hải

## NX-TKCS (hidden)
BAN QUẢN LÝ THIẾT KẾ - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TNG HOLDINGS VIỆT NAM
Tầng 25, TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
2022-09-30
DANH MỤC KIỂM TRA HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ
Dự án : …...............................................
Hạng mục : …........................................
Chủ đầu tư :…........................................
Đơn vị TVTK : …..................
Stt | Hạng mục công việc cần kiểm tra | Đánh giá | Ý kiến nhận xét, tổng hợp lần 1 | TVTK phản hồi | Ghi chú
I. Hạng mục san nền
1 | Thuyết minh
- | Cơ sở thiết kế
- | Nguyên tắc thiết kế
- | Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng
- | Giải pháp thiết kế
+ | Căn cứ lựa chọn cao độ xây dựng
+ | Giải pháp san nền khu vực xây mới
+ | Giải pháp san nền khu vực hiện trạng
+ | Giải pháp xử lý nền trước khi đắp
- | Giải pháp đào hồ (nếu có)
- | Tính toán khối lượng san nền
+ | Phương pháp tính
+ | Tổng hợp khối lượng san nền
- | Giải pháp cân bằng đào đắp
- | Vật liệu đắp
- | Độ đầm chặt
- | Phụ lục tính toán: tính toán ổn định nền đắp, tính lún
2 | Bản vẽ
a | Mặt bằng xử lý nền hiện trạng
- | Đánh giá, khoanh vùng, tổng hợp các khu vực xử lý vét bùn, vét hữu cơ, khu vực xử lý nền đất yếu
- | Phạm vi dọn dẹp mặt bằng
- | Bảng tổng hợp khối lượng
b | Mặt bằng san nền
- | Tuân thủ QHCT được duyệt
- | Cao độ thiết kế nút giao thông + các điểm đặc biệt khống chế
- | Độ dốc + chiều dài đường
- | Đường đồng mức thiết kế
+ | Thiết kế đường đồng mức
+ | Cao độ đường đồng mức
+ | Cao độ đường đồng mức phù hợp với cao độ hè đường, mặt đường
+ | Độ dốc san nền
- | Đào hồ (nếu có)
+ | Cao độ bờ hồ, đáy hồ, mực nước thường xuyên, max, min
+ | Kè hồ: đường đỉnh kè, chân kè, cao độ
- | Định vị lô đất, bảng tổng hợp tọa độ định vị các lô đất
- | Thuyết minh giải pháp thiết kế
- | Ghi chú, ký hiệu
b | Bản vẽ tính toán khối lượng san nền lô đất
- | Tính toán KL theo PP lưới ô vuông: áp dụng cho lô đất
+ | Tính toán khối lượng san nền lưới ô vuông 10x10m (đối với địa hình miền núi), 20x20m (đối với địa hình đồng bằng)
+ | Lưới ô vuông song song với cạnh dài của lô đất
+ | Ghi chú, ký hiệu
- | Tính toán KL theo tuyến: Áp dụng cho các khu đất kéo dài có chiều rộng ô đất <10m
+ | Trắc ngang điển hình
+ | Trắc dọc tuyến: Bình đồ, vị trí tuyến, trắc dọc
+ | Ghi chú, ký hiệu
- | Bảng tổng hợp khối lượng
c | Các bản vẽ chi tiết
- | Bản vẽ chi tiết kè, tường chắn, taluy, gia cố taluy…
- | Bản vẽ chi tiết kè hồ
- | Các bản vẽ chi tiết khác
II. Hạng mục kè/tường chắn/kênh mương/các giải pháp CBKT khác (Có thể tách nhỏ từng phần thành HM riêng)
1 | Thuyết minh
- | Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng
- | Giải pháp thiết kế
- | Chi tiết kết cấu
- | Bảng tổng hợp khối lượng
- | Phụ lục tính toán, kiểm toán
2 | Bản vẽ
a | Mặt bằng
- | Cao độ san nền, đường đồng mức san nền
- | Vị trí, phạm vi làm kè, tường chắn, taluy, đắp đê…
- | Đường đỉnh kè, chân kè, cao độ
- | Tuyến mương cải tạo/nắn chỉnh xây mới/hoàn trả
- | Các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật khác
- | Thể hiện các thông số: chiều cao, chiều dài, loại kết cấu…
- | Mặt cắt điển hình tại các vị trí xử lý chênh cao bằng giải pháp taluy/kè/tường chắn
- | Mặt cắt điển hình tuyến mương cải tạo/nắn chỉnh xây mới/hoàn trả
- | Bảng tổng hợp khối lượng
- | Ghi chú, ký hiệu
b | Trắc dọc
- | Trắc dọc điển hình 1 đoạn tuyến kè, tường chắn, đê…
- | Trắc dọc tuyến mương cải tạo/nắn chỉnh xây mới/hoàn trả
- | Cao độ đường đỏ, đen khớp với hiện trạng, bình đồ tuyến
- | Chiều dài tuyến, tên cọc khớp theo bình đồ
- | Thể hiên đầy đủ các chi tiết, kết cấu trên trắc dọc
c | Trắc ngang
- | Trắc ngang tuyến kè, tường chắn, đê…
- | Trắc ngang tuyến mương cải tạo/nắn chỉnh xây mới/hoàn trả
- | Cao độ đường đỏ, đen khớp với trắc dọc và hiện trạng
- | Bảng tổng hợp khối lượng
c | Các bản vẽ chi tiết
- | Bản vẽ chi tiết kè, tường chắn, taluy, gia cố taluy…
- | Bản vẽ chi tiết mương cải tạo/xây mới
- | Các bản vẽ chi tiết khác
III. Hạng mục giao thông
1 | Hồ sơ đấu nối
- | Mặt bằng đấu nối giao thông
+ | Mạng lưới giao thông
+ | Ghi chú điểm đấu nối
- | Kết cấu áo đường tại vị trí điểm đấu nối
- | Chi tiết nút tại vị trí đấu nối
- | Bố trí an toàn giao thông tại nút
- | Các HTKT hoàn trả tại nút
- | Thuyết minh đấu nối
- | Công văn xin thỏa thuận đấu nối
2 | Thuyết minh
- | Cơ sở thiết kế
- | Nguyên tắc thiết kế
- | Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng
- | Chỉ tiêu thiết kế các tuyến đường theo phân cấp mạng lưới
- | Giải pháp thiết kế
+ | Giao thông đối ngoại
+ | Giao thông đối nội
+ | Quy mô các tuyến đường
+ | Giải pháp mặt cắt ngang
+ | Giải pháp xử lý nền đường
- | Trắc dọc
- | Kết cấu mặt đường
- | Kết cấu vỉa hè
- | Kết cấu bó vỉa
- | Kết cấu bó nền
- | Bán kính bó vỉa
- | Kết cấu đan rãnh
- | Cây xanh
+ | Bố trí hố trồng cây
+ | Khoảng cách hố trồng cây
+ | Kết cấu hố trồng cây
- | Giải pháp xử lý đối với các tuyến giáp ranh giới dự án
- | Giải pháp xử lý đối với các tuyến giáp ranh khu vực hiện trạng
- | Giải pháp tổ chức giao thông: vạch sơn kẻ đường, biển báo
- | Bảng tổng hợp khối lượng
- | Phụ lục tính toán kết cấu áo đường, tính toán ổn định nền đường, tính lún
3 | Bản vẽ
a | Mặt bằng giao thông
- | Tuân thủ QHCT được duyệt
- | Tuân thủ thỏa thuận đấu nối giao thông
- | Cao độ thiết kế nút giao thông + các điểm đặc biệt khống chế
- | Độ dốc + chiều dài đường
- | Phạm vi kết cấu mặt đường, nút giao thông, hè đường, bãi đỗ xe
- | Ký hiệu mặt cắt đường
- | Kích thước mặt cắt đường
- | Tên tuyến đường
- | Bán kính cong nằm, bán kính bó vỉa
- | Yếu tố đường cong nằm
- | Cây xanh
+ | Bố trí hố trồng cây
+ | Dim kích thước hố trồng cây
+ | Kết cấu hố trồng cây
+ | Kết hợp với thiết kế cảnh quan (Bộ phận QLTK cảnh quan, TNR) để thống nhất giải pháp bố trí hố trồng cây
- | Tọa độ nút giao thông
- | Bảng tọa độ nút giao thông
- | Ghi chú, ký hiệu
b | Mặt bằng xử lý nền đất yếu (nếu có)
- | Khoanh vùng, ký hiệu các vị trí cần xử lý
- | Các giải pháp xử lý nền đất yếu
- | Các mặt cắt điển hình tại các vị trí xử lý đất yếu
- | Bảng tổng hợp khối lượng
- | Ghi chú, ký hiệu
c | Mặt bằng cọc giao thông (có thể tách hoặc gộp với MB giao thông)
- | Vị trí cọc, tên cọc
- | Tên tuyến đường
- | Ghi chú, ký hiệu
d | Mặt bằng tổ chức giao thông
- | Bố trí biển báo hiệu giao thông
- | Bố trí vạch sơn
- | Bố trí hạ hè cho người tàn tật
- | Bảng tổng hợp khối lượng
- | Ghi chú, ký hiệu
e | Mặt cắt ngang điển hình
- | Mặt cắt điển hình các tuyến giao thông thể hiện đầy đủ kết cấu, bố trí hệ thống HTKT
f | Trắc dọc tuyến
- | Trắc dọc các tuyến đường trong phạm vi dự án
- | Cao độ đường đỏ, đen khớp với hiện trạng, bình đồ tuyến
- | Chiều dài tuyến, tên cọc khớp theo bình đồ
g | Trắc ngang tuyến
- | Trắc ngang các tuyến đường, mức độ thể hiện chi tiết với khoảng cách trung bình 50m/cọc
- | Cao độ đường đỏ, đen khớp với trắc dọc và hiện trạng
- | Kết cấu mặt đường/vỉa hè/bó vỉa/bó hè phù hợp với kết cấu điển hình
- | Xử lý nền đường khớp với hiện trạng bình đồ tuyến, xử lý nền đất yếu
- | Bảng tổng hợp khối lượng từng tuyến
- | Bảng tổng hợp khối lượng các tuyến
h | Bản vẽ chi tiết
- | Các chi tiết điển hình các kết cấu giao thông
- | Các chi tiết điển hình tổ chức giao thông
i | Bảng tổng hợp khối lượng toàn bộ hạng mục giao thông
- | Khối lượng giao thông
- | Khối lượng tổ chức giao thông
IV. Hạng mục thoát nước mưa
1 | Hồ sơ đấu nối
- | Mặt bằng đấu nối thoát nước
+ | Mạng lưới thoát nước
+ | Ghi chú điểm đấu nối
+ | Cao độ đấu nối
- | Chi tiết tại vị trí đấu nối
- | Thuyết minh đấu nối
- | Bảng tính toán thủy lực sơ bộ mạng lưới TNM
- | Công văn xin thỏa thuận đấu nối
2 | Thuyết minh
- | Cơ sở thiết kế
- | Nguyên tắc thiết kế
- | Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng
- | Giải pháp thiết kế
+ | Phương án thoát nước mưa
+ | Phân chia lưu vực thoát nước mưa
+ | Các điểm đấu nối thoát nước mưa
+ | Giải pháp hoàn trả các tuyến kênh, mương…
- | Kết cấu mạng lưới
+ | Kết cấu, chủng loại cống, rãnh
+ | Kết cấu ga thu, ga thăm, ga giao
+ | Kết cấu cửa xả
+ | Các kết cấu khác: đế cống, móng cống…
- | Tính toán thủy lực
- | Bảng tính toán thủy lực sơ bộ các lưu vực thoát nước mưa
- | Tổng hợp khối lượng
3 | Bản vẽ
a | Mặt bằng
- | Tuân thủ QHCT được duyệt
- | Tuân thủ thỏa thuận đấu nối thoát nước
- | Kiểm tra bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống, bố trí HTKT trên MCN
- | Sơ đồ phân lưu vực mạng lưới TNM
- | Mạng lưới thoát nước
+ | Thể hiện các thông số: đường kính, chiều dài, độ dốc
+ | Hướng thoát nước
+ | Bố trí ga thu, ga thăm, ga giao
+ | Ga thu, ga thăm tránh nằm giữa lô nhà
+ | Cao độ đầu tuyến, cuối tuyến, cửa xả
+ | Cao độ đấu nối thoát nước hiện trạng, thoát nước khu vực
+ | Tên và cao độ các hố ga
- | Mặt cắt ngang điển hình
- | Bảng thống kê vật tư
- | Ghi chú, ký hiệu
b | Trắc dọc
- | Trắc dọc các tuyến cống chính điển hình (tuyến cống thoát nước chính từ điểm khởi thủy đến điểm xả hoặc điểm đấu nối)
- | Bình đồ và trắc dọc tuyến cống, rãnh
- | Thể hiện các thông số: cao độ, độ sâu chôn cống, đường kính cống, chiều dài từng đoạn cống, độ dốc, vật liệu…
c | Bản vẽ chi tiết
- | Bản vẽ chi tiết các loại cống thoát nước
- | Bản vẽ chi tiết mặt cắt mương đặt cống, đào hố ga
- | Bản vẽ chi tiết điển hình các loại hố ga
- | Bản vẽ chi tiết cửa xả
- | Các chi tiết khác
V. Hạng mục thoát nước thải và VSMT
1 | Hồ sơ đấu nối
- | Mặt bằng đấu nối thoát nước
+ | Mạng lưới thoát nước
+ | Ghi chú điểm đấu nối
+ | Cao độ đấu nối
- | Chi tiết tại vị trí đấu nối
- | Thuyết minh đấu nối
- | Bảng tính toán nhu cầu nước thải
- | Bảng tính toán thủy lực sơ bộ các lưu vực thoát nước thải
- | Công văn xin thỏa thuận đấu nối
2 | Thuyết minh
- | Cơ sở thiết kế
- | Nguyên tắc thiết kế
- | Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng
- | Chỉ tiêu tính toán, nhu cầu thải nước
- | Giải pháp thiết kế
+ | Giải pháp thu gom, xử lý thoát nước thải
+ | Các điểm đấu nối thoát nước thải
+ | Bố trí trạm xử lý, công suất trạm xử lý
- | Dây chuyền công nghệ cho trạm xử lý nước thải
- | Tính toán thủy lực
- | Bảng tính toán thủy lực sơ bộ các lưu vực thoát nước thải
- | Tổng hợp khối lượng
- | Kết cấu mạng lưới
+ | Kết cấu, chủng loại cống, rãnh
+ | Kết cấu ga thu, ga thăm, ga giao
+ | Các kết cấu khác: đế cống, móng cống…
- | Kết cấu trạm bơm nước thải (nếu có)
- | Tổng hợp khối lượng
3 | Bản vẽ
a | Mặt bằng
- | Tuân thủ QHCT được duyệt
- | Tuân thủ thỏa thuận đấu nối thoát nước
- | Kiểm tra bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống, bố trí HTKT trên MCN
- | Mạng lưới thoát nước
+ | Thể hiện các thông số: đường kính, chiều dài, độ dốc
+ | Hướng thoát nước
+ | Bố trí hố ga nước thải, ga giao
+ | Ga nước thải nằm giữa các lô nhà
+ | Vị trí, công suất trạm bơm, trạm xử lý
+ | Cao độ đầu tuyến, cuối tuyến, cửa xả
+ | Cao độ đấu nối thoát nước hiện trạng, thoát nước khu vực
+ | Tên và cao độ các hố ga
- | Mặt cắt ngang điển hình
- | Tổng hợp khối lượng
- | Ghi chú, ký hiệu
b | Trắc dọc
- | Trắc dọc các tuyến cống chính điển hình (tuyến cống thoát nước chính từ điểm khởi thủy đến đến trạm XLNT hoặc điểm đấu nối)
- | Bình đồ và trắc dọc tuyến cống, rãnh
- | Thể hiện các thông số: cao độ, độ sâu chôn cống, đường kính cống, chiều dài từng đoạn cống, độ dốc, vật liệu…
c | Bản vẽ chi tiết
- | Bản vẽ chi tiết các loại cống thoát nước
- | Bản vẽ chi tiết mặt cắt mương đặt cống, đào hố ga
- | Bản vẽ chi tiết điển hình các loại hố ga
- | Bản vẽ chi tiết sơ đồ đấu nối nước thải từ lô đất ra hệ thống thoát nước
- | Bản vẽ chi tiết trạm bơm nước thải: công nghệ, kết cấu, ME
VI. Hạng mục cấp nước
1 | Hồ sơ đấu nối
- | Mặt bằng đấu nối cấp nước
+ | Mạng lưới cấp nước
+ | Ghi chú điểm đấu nối
+ | Chi tiết tại vị trí đấu nối
+ | Bảng tính toán nhu cầu dùng nước
- | Thuyết minh đấu nối
- | Công văn xin thỏa thuận đấu nối
2 | Hồ sơ xin ý kiến PCCC
- | Mặt bằng mạng lưới cấp nước chữa cháy
+ | Mạng lưới cấp nước chữa cháy
+ | Bảng tính toán nhu cầu cấp nước chữa cháy
+ | Bố trí trụ cứu hỏa
- | Chi tiết trụ cứu hỏa
- | Thuyết minh PCCC
- | Mặt bằng giao thông (đính kèm)
3 | Thuyết minh
- | Cơ sở thiết kế
- | Nguyên tắc thiết kế
- | Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng
- | Chỉ tiêu cấp nước, nhu cầu cấp nước
- | Giải pháp thiết kế
+ | Điểm đấu nối cấp nước
+ | Mạng lưới cấp nước sinh hoạt
+ | Mạng lưới cấp nước chữa cháy
+ | Bể dự trữ nước cứu hỏa (nếu có chủ trương hoặc yêu cầu bắt buộc)
+ | Trạm bơm tăng áp (nếu có)
- | Kết cấu mạng lưới
+ | Kết cấu, chủng loại ống cấp nước, van, phụ kiện
+ | Kết cấu hố van, hố đồng hồ, gối đỡ…
+ | Kết cấu trụ cứu hỏa
+ | Bể dự trữ nước cứu hỏa (nếu có chủ trương hoặc yêu cầu bắt buộc)
+ | Trạm bơm tăng áp (nếu có)
- | Tính toán thủy lực hệ thống cấp nước: với 2 trường hợp có cháy và không có cháy; Với cột áp dư tại điểm bất lợi nhất trong trường hợp có cháy tổi thiếu là 10,0m
- | Tổng hợp khối lượng
4 | Bản vẽ
a | Mặt bằng
- | Tuân thủ QHCT được duyệt
- | Tuân thủ thỏa thuận đấu nối cấp nước
- | Kiểm tra bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống, bố trí HTKT trên MCN
- | Mạng lưới cấp nước
+ | Điểm đấu nối cấp nước
+ | Mạng lưới cấp nước hiện trạng
+ | Mạng lưới cấp nước khu vực
+ | Mạng lưới cấp nước xây mới
+ | Thể hiện các thông số: đường kính, chiều dài, độ dốc
+ | Tên và cao độ các nút tính toán cấp nước
+ | Bố trí các hố van (van chặn, van xả cặn, van xả khí)
+ | Bố trí các cụm đồng hồ tổng
+ | Bố trí các trụ cứu hỏa
+ | Trụ cứu hỏa tránh nằm giữa lô đất
+ | Bố trí bể dự trữ nước cứu hỏa (nếu có chủ trương hoặc yêu cầu bắt buộc)
+ | Trạm bơm tăng áp (nếu có)
- | Mặt cắt ngang điển hình
- | Tổng hợp khối lượng
- | Ghi chú, ký hiệu
b | Trắc dọc
- | Trắc dọc 1 vài tuyến ống điển hình (nên chọn 1 tuyến ống cấp nước bất lợi nhất: dài nhất, tổn thất thủy lực lớn nhất, có bố trí các hố van xả cặn, xả khí...)
- | Bình đồ và trắc dọc tuyến ống cấp nước
Sơ đồ vị trí tuyến ống trăc dọc
- | Thể hiện các thông số: cao độ, độ sâu chôn ống, đường kính ống, chiều dài từng đoạn ống, độ dốc, vật liệu, vị trí qua đường, vị trí trụ cứu hỏa…
- | Ghi chú, ký hiệu
c | Bản vẽ chi tiết
- | Bản vẽ chi tiết mặt cắt mương đặt ống truyền tải, phân phối; Ống qua đường; Ống dịch vụ
- | Bản vẽ chi tiết điển hình trụ cứu hỏa
- | Bản vẽ chi tiết van chặn, van xả cặn, xả khí, ống qua đường, van chặn ống dịch vụ, các gối đỡ ống,...
- | Các bản vẽ chi tiết khác: ống qua cầu, ống qua mương,...
VII. Hạng mục cấp điện
1 | Hồ sơ đấu nối
- | Mặt bằng đấu nối cấp điện
+ | Mạng lưới cấp điện trung thế
+ | Ghi chú điểm đấu nối
- | Chi tiết tại vị trí đấu nối
- | Sơ đồ nguyên lý cấp điện trung thế
- | Thuyết minh đấu nối
- | Công văn xin thỏa thuận đấu nối
2 | Thuyết minh
- | Cơ sở thiết kế
- | Nguyên tắc thiết kế
- | Chỉ tiêu tính toán, nhu cầu cấp điện
- | Nguồn cấp điện
- | Giải pháp thiết kế
+ | Giải pháp tổng thể
+ | Lựa chọn cáp điện: trung thế, hạ thế
+ | Đấu nối cáp điện
+ | Trạm biến áp, kết cấu trạm biến áp
+ | Giải pháp lắp đặt cáp, tủ công tơ, móng tủ…
- | Các bảng tính toán
+ | Bảng tính lựa chọn dây dẫn
+ | Bảng tính sụt áp
+ | Bảng tính lựa chọn trạm biến áp, thiết bị đóng cắt
- | Tổng hợp khối lượng
3 | Bản vẽ:
a | Mặt bằng cấp điện
- | Tuân thủ QHCT được duyệt
- | Tuân thủ thỏa thuận đấu nối cấp điện
- | Kiểm tra bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống, bố trí HTKT trên MCN
- | Vị trí, mặt bằng, công suất trạm biến áp
- | Mạng lưới cấp điện trung thế
+ | Vị trí đấu nối cáp trung thế
+ | Hướng tuyến cấp điện trung thế
+ | Hố ga kéo cáp
+ | Giải pháp di rời, hoàn trả, cải tạo mạng lưới điện hiện trạng
- | Mạng lưới cấp điện hạ thế
+ | Thể hiện hướng tuyến cấp điện hạ thế
+ | Thể hiện vị trí hố ga kéo cáp
+ | Bố trí các tủ hạ thế theo các chi tiết điển hình
+ | Thể hiện các tuyến cáp hạ thế qua đường, trên vỉa hè
+ | Thể hiện cáp ống kéo cáp chờ từ tủ vào các hộ dân
+ | Thể hiện các thông số: chủng loại cáp, tiết diện cáp, chiều dài
- | Mặt cắt ngang điển hình
- | Tổng hợp khối lượng
- | Ghi chú, ký hiệu
b | Sơ đồ nguyên lý cấp điện
- | Sơ đồ nguyên lý cấp điện trung thế
+ | Thể hiện rõ vị trí cột đấu nối
+ | Sơ đồ nguyên lý điện trung thế
- | Sơ đồ nguyên lý tủ hạ thế điển hình
+ | Sơ đồ nguyên lý tủ điện điển hình
c | Trắc dọc
- | Bản vẽ trắc dọc tuyến cáp trung thế (đối với đường dây trung thế trên không)
d | Các bản vẽ chi tiết cấp điện
- | Sơ đồ cột thể hiện toàn bộ thiết bị đấu nối.
- | Bản vẽ chi tiết trạm biến áp
- | Bản vẽ chi tiết tủ RMU
- | Bản vẽ bố trí thiết bị tủ công tơ.
- | Bản vẽ móng tủ công tơ.
- | Bản vẽ tiếp địa tủ công tơ.
- | Bản vẽ hố ga điển hình
- | Các bản vẽ bố trí mương cáp đi trên vỉa hè, lòng đường.
VIII. Hạng mục chiếu sáng
1 | Thuyết minh
- | Cơ sở thiết kế
- | Nguyên tắc thiết kế
- | Chỉ tiêu tính toán
- | Nguồn cấp điện chiếu sáng
- | Giải pháp thiết kế
+ | Giải pháp trụ đèn chiếu sáng
+ | Giải pháp đèn chiếu sáng
+ | Lựa chọn cáp điện chiếu sáng
+ | Cấu tạo trụ, đèn chiếu sáng
+ | Giải pháp lắp đặt cáp chiếu sáng, móng trụ đèn
- | Các bảng tính toán
+ | Bảng tính toán kiểm tra độ rọi, độ chói
+ | Bảng tính sụt áp
+ | Bảng tính toán khả năng chống lật của móng trụ đèn
- | Tổng hợp khối lượng
2 | Bản vẽ:
a | Mặt bằng chiếu sáng
- | Kiểm tra bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống, bố trí HTKT trên MCN
- | Vị trí, mặt bằng tủ điện chiếu sáng
- | Mạng lưới chiếu sáng
+ | Thể hiện hướng tuyến cấp điện chiếu sáng
+ | Thể hiện các tuyến cáp hạ thế qua đường, trên vỉa hè
+ | Bố trí đèn chiếu sáng
+ | Thể hiện các thông số: chủng loại cáp, tiết diện cáp, chiều dài
- | Mặt cắt ngang điển hình
- | Tổng hợp khối lượng
- | Ghi chú, ký hiệu
b | Sơ đồ nguyên lý chiếu sáng
- | Sơ đồ nguyên lý chiếu sáng
- | Sơ đồ nguyên lý tủ điều khiển chiếu sáng
c | Các bản vẽ chi tiết chiếu sáng
- | Bản vẽ chi tiết cột đèn các loại
- | Bản vẽ chi tiết móng trụ đèn
- | Bản vẽ chi tiết tiếp địa
- | Bản vẽ chi tiết sứ báo cáp
- | Các bản vẽ bố trí mương cáp đi trên vỉa hè, lòng đường
IX. Hạng mục thông tin liên lạc
1 | Thuyết minh
- | Cơ sở thiết kế
- | Nguyên tắc thiết kế
- | Chỉ tiêu tính toán, nhu cầu thuê bao
- | Nguồn cấp thông tin liên lạc
- | Giải pháp thiết kế
+ | Ống kéo cáp
+ | Hố ga kéo cáp
+ | Mương cáp
+ | Móng tủ phân phối
- | Tổng hợp khối lượng
2 | Bản vẽ:
a | Mặt bằng
- | Tuân thủ QHCT được duyệt
- | Kiểm tra bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống, bố trí HTKT trên MCN
- | Vị trí, mặt bằng tủ cáp phân phối
- | Mạng lưới TTLL
+ | Thể hiện hướng tuyến TTLL
+ | Thể hiện các tuyến TTLL qua đường, trên vỉa hè.
+ | Bố trí các hố ga kéo cáp TTLL
+ | Bố trí tủ cáp TTLL, tránh nằm giữa lô đất
+ | Thể hiện các thông số: chủng loại ống cáp, kích thước, chiều dài
- | Mặt cắt ngang điển hình
- | Tổng hợp khối lượng
- | Ghi chú, ký hiệu
b | Sơ đồ nguyên lý TTLL
- | Sơ đồ nguyên lý TTLL
c | Các bản vẽ chi tiết TTLL
- | Bản vẽ chi tiết tủ TTLL
- | Bản vẽ chi tiết móng tủ TTLL
- | Các bản vẽ bố trí ống luồn cáp đi trên vỉa hè, lòng đường
- | Các bản chi tiết hố ga kéo cáp
X. Hạng mục tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật
- | Tổng hợp, sắp xếp đường dây, đường ống kỹ thuật ngầm
- | Bố trí các hạng mục thể hiện kích thước thật (cây xanh, hố cây, tủ điện, trụ cứu hỏa, hố ga, hào kỹ thuật, …), đảm bảo không trùng cửa nhà, không chồng lấn.
- | Mặt cắt ngang chi tiết bố trí HTKT các tuyến, phù hợp với quy định của chủ đầu tư
- | Kiểm tra giao cắt, điều chỉnh lại các hạng mục chưa hợp lý
- | Các giải pháp xử lý giao cắt
- | Ghi chú, ký hiệu
Đề nghị đơn vị TVTK phản hồi xác nhận nội dung trong thời gian 2h kể từ khi nhận được bản ý kiến nhận xét này. Các thông tin phản hồi bảo lưu phải được chuyển lại Ban QLTK trước 24h, các ý kiến không bảo lưu, không phản hồi được hiểu là chấp nhận chỉnh sửa và phải được hoàn thiện vào đợt nộp hồ sơ tiếp theo. Nếu các vấn đề chấp nhận chỉnh sửa không được hoàn thiện sẽ được tính lỗi và xem xét phạt theo quy định thưởng / phạt của hợp đồng.
BAN QUẢN LÝ THIẾT KẾ
Trưởng Ban
Nguyễn Sơn hải

## Concept 70%
BAN QUẢN LÝ THIẾT KẾ - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TNG HOLDINGS VIỆT NAM
Tầng 25, TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
13/09/2022
DANH MỤC KIỂM TRA HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ PHẦN KIẾN TRÚC
Dự án : TỔ HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI , VUI CHƠI GIẢI TRÍ, KHÁCH SẠN 5 SAO VÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ ĐỂ THỰC HIỆN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ TẠI KHU VỰC CHỢ SẮT (SWISSHOTEL HAI PHONG)
Giai đoạn : Phương án kiến trúc 100%
Chủ đầu tư :CÔNG TY CỔ PHẦN MAY – DIÊM SÀI GÒN
Đơn vị TVTK : CCU
Đơn vị TVTTra :
Stt | Hạng mục công việc cần kiểm tra | Yêu cầu từ CĐT | Đánh giá | Ý kiến của các HBA, Space | Ý kiến thẩm tra | Ý kiến BQLTK CĐT
I | Các nội dung liên quan đến Kiến trúc
Hoàn thiện cơ cấu không gian chức năng BOH khách sạn
Cập nhật hoàn thiện các trục kỹ thuật MEP CCU, MEP SPACY, các phòng kỹ thuật
Cập nhật hoàn thiện cột vách kết cấu( điều chỉnh tường xây)
Thống nhất cao độ hầm B1, đường dốc hầm,
Điều chỉnh không gian phòng rác
Bổ sung các phòng chức năng của BQL vận hành
| Thống nhất lại cơ cấu diện tích, chức năng hầm B2 lửng và B2 |  | Không đạt
Thống nhất thoát nước mặt sân vườn và kết cấu mái hầm
Cập nhật đường bao khối đế
Thống nhất không gian chức năng TM-DV-VP
Cập nhật hoàn thiện các trục kỹ thuật MEP
Cập nhật hoàn thiện cột vách kết cấu
Mở rộng sảnh trục H-A và H-4đến H-6
Điều chỉnh khu vệ sinh S-C đến S-F và S-5 đến S-7
Cập nhật mái sảnh, mái che đường dốc
Điều chỉnh không gian kỹ thuật trục S-M( KG đặt giàn nóng)
Cập nhật căn hộ Skyvilla tháp Nam
Cập nhật mặt bằng công năng, phòng kỹ thuật tầng 6, tum, mái tháp Nam
Cập nhật vị trí vách tăng cứng phần thân tầng 18,26,34
Cập nhật trục kỹ thuật
II | Các nội dung liên quan đến Kết cấu
III | Các nội dung liên quan đến hệ thống cơ điện
IV | Kết luận bộ môn kiến trúc