## Sheet1
BẢNG THỐNG KÊ CHỦNG LOẠI CỬA DỰ KIẾN SỬ DỤNG TRONG DỰ ÁN SWISSHOTEL HẢI PHÒNG
STT | VỊ TRÍ CỬA | LOẠI CỬA | MÃ CỬA | GIỚI HẠN CHỊU LỬA | VẬT LIỆU | KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY | KÍCH THƯỚC CẢ KHUÔN | KÍCH THƯỚC LỖ MỞ | HÌNH ẢNH MINH HỌA | GHI CHÚ
1 | CỬA THANG BỘ THOÁT HIỂM | CỬA 1 CÁNH | FS1D | EI=60 | CỬA THÉP CHỐNG CHÁY | 1200 | 1320 | 1360 |  | SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU GHI SÁNG HOẶC SẪM THEO CHỈ ĐỊNH CỦA THIẾT KẾ NỘI THẤT (NẾU CÓ)
|  | CỬA 2 CÁNH | FS2D |  |  | 1200 | 1320 | 1360 |  | SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU GHI SÁNG HOẶC SẪM THEO CHỈ ĐỊNH CỦA THIẾT KẾ NỘI THẤT (NẾU CÓ)
3 | CỬA PHÒNG KỸ THUẬT (ĐIỆN, ĐIỆN NHẸ, CẤP THOÁT NƯỚC VÀ PHÒNG QUẠT) | CỬA 1 CÁNH | FS1DK | EI=60 | CỬA THÉP CHỐNG CHÁY | 800 | 920 | 960 |  | SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU GHI SÁNG HOẶC SẪM THEO CHỈ ĐỊNH CỦA THIẾT KẾ NỘI THẤT (NẾU CÓ)
|  | CỬA 2 CÁNH | FS2DK |  |  | 1200 | 1320 | 1360 |  | SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU GHI SÁNG HOẶC SẪM THEO CHỈ ĐỊNH CỦA THIẾT KẾ NỘI THẤT (NẾU CÓ)
4 | CỬA PHÒNG TRỰC PCCC | CỬA 1 CÁNH |  | EI=60 | CỬA THÉP CHỐNG CHÁY | 800 | 920 | 960 |  | SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU GHI SÁNG HOẶC SẪM THEO CHỈ ĐỊNH CỦA THIẾT KẾ NỘI THẤT (NẾU CÓ)
5 | CỬA PHÒNG BƠM PCCC | CỬA 1 CÁNH |  | EI-70 | CỬA THÉP CHỐNG CHÁY | 1500 | 1620 | 1660 |  | SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU GHI SÁNG HOẶC SẪM THEO CHỈ ĐỊNH CỦA THIẾT KẾ NỘI THẤT (NẾU CÓ)
6 | CỬA SẢNH THANG MÁY | CỬA 2 CÁNH | FSDM | EI=60 | CỬA THÉP CHỐNG CHÁY KẾT HỢP VỚI KÍNH CHỐNG CHÁY | 1400 | 1520 | 1560 |  | SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU THEO CHỈ ĐỊNH CỦA THIẾT KẾ NỘI THẤT (NẾU CÓ), KÍNH TRẮNG
7 | CỬA PHÒNG RÁC | CỬA 1 CÁNH | FSDR | EI=60 | CỬA THÉP CHỐNG CHÁY | 800 | 920 | 960 |  | SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU GHI SÁNG HOẶC SẪM THEO CHỈ ĐỊNH CỦA THIẾT KẾ NỘI THẤT (NẾU CÓ)
8 | CỬA CĂN HỘ | CỬA 1 CÁNH | D2G | EI=60 | CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP CHỐNG CHÁY | 900 | 1020 | 1060
|  | CỬA 2 CÁNH | D1G |  |  | 1050 | 1170 | 1210
9 | CỬA NGĂN HÀNH LANG (ĐẢM BẢO CHIỀU DÀI HÀNH LANG KHÔNG VƯỢT QUÁ 60M VỚI KHỐI ĐẾ VÀ 30M VỚI KHỐI THÁP) | CỬA 2 CÁNH | FSDH | EI=60 | CỬA THÉP CHỐNG CHÁY KẾT HỢP VỚI KÍNH CHỐNG CHÁY | 1500 | 1600 | 1640 |  | SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU THEO CHỈ ĐỊNH CỦA THIẾT KẾ NỘI THẤT (NẾU CÓ), KÍNH TRẮNG
10 | CỬA PHÒNG CHIẾU PHIM | CỬA 1 CÁNH |  | EI=60 | CỬA THÉP HOẶC GỖ CHỐNG CHÁY | 1200 | 1320 | 1360 |  | CỬA THÉP HOẶC GỖ BỌC NỈ
11 | CỬA PHÒNG BALLROOM | CỬA 2 CÁNH VÀ 4 CÁNH |  | EI=60 | CỬA THÉP HOẶC GỖ CHỐNG CHÁY | 1200 | 1320 | 1360
Ghi chú:
+ Các cửa ngăn cháy có cơ cấu tự động đóng;
+ Cửa đảm bảo GHCL theo thiết kế và được cơ quan có thẩm quyền kiểm định;
+ Các phụ kiện của cửa đảm bảo GHCL tương ứng theo GHCL của cửa;
+ Các cửa trên hành lang hoặc gian phòng có hệ hút khói đảm bảo các khe cửa được chèn kín ngăn khói;