## ISO CHUNG
THỐNG NHẤT ISO CHUNG
DỰ ÁN: KHU ĐÔ THI MỚI ĐÔNG VĨNH
| Hạng mục | Nội dung | Ghi chú
I | Tính toán
1 | Tải trọng | Lấy theo file mẫu
2 | Sơ đồ | Lấy theo file mẫu
3 | Gió | - Đối với các căn liền kề nằm giữa: Gió ngang nhà chỉ lấy gió đẩy c=+0.8, Gió dọc nhà lấy như bình thường - Các căn còn lại tính gió bình thường
4 | Thiết kế móng | - SCT cọc lấy theo file mẫu (Excel) - Phản lực cọc (COMB1,…, COMB5) in trong Safe - Thiết kế đài cọc lấy theo file mẫu (Excel) - Thiết kế dầm móng: in thép dầm móng trong Safe
5 | Thiết kế cột | - Tính cho tất cả các cột, từ Tầng 2 đến Tầng mái (Lấy theo file mẫu Excel) - Hệ số an toàn tối thiểu 1.2
6 | Thiết kế dầm | - Tính cho tất cả các tầng, từ Tầng 2 đến Tầng mái, in thép dầm trong Etabs - Hệ số an toàn tối thiểu cho thép lớp trên 1.15 - Hệ số an toàn tối thiểu cho thép lớp dưới 1.2 - Đối với dầm nhịp lớn (L>=5.5m), hệ số an toàn tối thiểu cho thép lớp dưới 1.3
7 | Thiết kế sàn | - Thiết kế sàn với COMB1 - Tính cho sàn Tầng 2, in thép sàn trong Etabs - Hệ số an toàn tối thiểu cho thép lớp trên 1.15 - Hệ số an toàn tối thiểu cho thép lớp dưới 1.2 - Đối với ô sàn nhịp lớn (Lngắn>=5m), hệ số an toàn tối thiểu cho thép lớp dưới 1.3
II | Bản vẽ mặt bằng (TKCS)
1 | Móng | Tách móng cho từng căn
2 | Cột | Tiết diện cột lựa chọn: 22x22, 22x30, 22x40, 22x50, 22x60; ….
3 | Dầm | Dầm chính: - Nhịp L=< 5.5m : 22x40, 35, 30 - Nhịp 6m >=L> 5.5m :22x45 - Nhịp L> 6.5m :22x50;60 Dầm phụ: 22x30, 11x30 -Kết hợp với mặt đứng Kiến trúc
4 | Sàn | - Nhịp L=< 3.5m : dày 100 - Nhịp 5>L> 3.5m : dày 120 - Nhịp L> 5.5m : dày 150
5
6
II | Bản vẽ mặt bằng (TKCS)
1 | Cột | Bố trí theo tính toán, đường kính thép tối thiểu D16, tối đa D22, thép đai D6.
2 | Dầm | Bố trí theo tính toán, đường kính thép tối thiểu D16, tối đa D22, dầm phụ và dầm nhịp ngắn chỉ để D16
Thể hiện dầm phụ vào trong mặt cắt dọc dầm nếu có
Thép dầm cấu tạo chỉ đặt D16
Các tầng có MBKC giống nhau => bố trí thép giống nhau
1 số dầm mặt đứng cần kết hợp làm lanh tô: khoảng cách giữa đáy dầm và mặt trên lanh tô nhỏ hơn 150mm, còn không thì tách lanh tô và dầm ra
3 | Sàn | - Bố trí theo tính toán, đường kính thép tối thiểu D10 - Cắt thép lớp trên - Ô sàn nhỏ: bố trí thép lớp trên, lớp dưới chạy suốt - Các tầng có MBKC giống nhau, bố trí thép giống nhau

## SS COT
| SO SÁNH CỘT | [5 empty] | SO SÁNH DẦM
Tầng | Tên cột | Tiết diện | Thép bố trí | HSAT B20 (abv=30) | HSAT B22.5 (abv=25) | Tầng | Tên Dầm | Tiết diện | Thép lớp dưới | Thép lớp trên | HSAT B20 (abv=30) |  | HSAT B22.5 (abv=25) |  | Độ võng (mm) |  | Vết nứt dài hạn lớp dưới dầm (mm)
2 | C-4 | 22X40 | 8D22 | 1.05 | 1.24 | [5 empty] | Lớp dưới | Lớp trên | Lớp dưới | Lớp trên | B20 | B22.5 | B20 | B22.5
| C-6 | 22X30 | 6D20 | 1.23 | 1.33 | 2 | D1-1 | 22x45 | 2d18+1d18 | 2d18+1d18 | 1.434 | 1.1875 | 1.4615 | 1.2258 | 10.75 | 10.04 | 0.223 | 0.214
| C-1 | 22X30 | 6D22 | 1.17 | 1.21 | Tum | DT-1 | 22x45 | 2d18+2d18 | 2d16 | 1.6393 | 1.25 | 1.6667 | 1.2903 | 12.38 | 11.53 | 0.223 | 0.214
SO SÁNH SÀN
[6 empty] | Tầng | Ô Sàn | Bề dày | Thép lớp dưới | HSAT B22.5 (abv=25) |  | Độ võng Scom1 x 3 (mm) |  | Vết nứt dài hạn lớp dưới dầm (mm)
[10 empty] | B20 | B22.5 | B20 | B22.5 | B20 | B22.5
[6 empty] | 2 | (1-2)-(A-B) | 120 | d10a200 | 1.04 | 1.12 | 16.5 | 16.5 | 0.155 | 0.133
[6 empty] | Tum | (1-2)-(A-B) | 120 | d10a200 | 1.06 | 1.13 | 20.64 | 20.4 | 0.155 | 0.133