## Kiểm tra Thép
I. TIÊU CHUẨN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Tiêu chuẩn TCVN 5574 : 2018 |  |  |  |  | - Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép Tiêu chuẩn thiết kế.
- Báo cáo khảo sát địa chất lập bởi: |  |  |  |  | - Công ty CP Khảo sát địa chất và xử lý nền móng công trình, lập 2017.
II. DỮ LIỆU TÍNH TOÁN | [16 empty] | Rb,ser = | 220 | (kG/cm2)
II.1. Tường vây: | [13 empty] | sàn hàm B4 = |  | 7 | Rbt= | 11.5 | (kG/cm2)
- Tên vách tính : | [5 empty] | TV-01 |  | - Vị trí tính toán: |  |  |  | - |  | 30 | (Cấp độ bền) |  | Rb= | 170 | (kG/cm2) | fck = | 24 | (MPa) |  | Bê tông hạt nhỏ nhóm B, C | 0.75 | 500 | 0.01
- Chiều dày vách thiết kế, hd = | [5 empty] | 80 | (cm) | - Sử dụng bê tông B30, có Rbt= |  |  |  | 1.15 | (MPa) | 400 | (Nhập vào mác bê tông) - Chú ý: không nhỏ hơn mác 'M350' | [8 empty] | Loại bê tông nặng và bê tông tổ ong | 0.85 | 400 | 0.01 | 1.7
- Chiều sâu tầng hầm 1, H1 = | [5 empty] | 3 | (m) |  |  |  | và Rb= | 17 | (MPa) | 32500 | (Mpa) = Eb | [8 empty] | Bê tông hạt nhỏ nhóm A | 0.8 | 500 | 0.01 | 2
- Chiều sâu tầng hầm 2, H2 = | [5 empty] | 3 | (m) | - Mô đun đàn hồi bê tông Eb = |  |  |  | 32500 | (MPa) | CB500V | Nhập mác thép chủ |  | CB300V | Nhập mác thép đai | [5 empty] | Bêtông nhẹ, bêtông tổ ong & rỗng: | 0.8 | 400 | 0.02 | 1.7
- Chiều sâu tầng hầm 3, H3 = | [5 empty] | 3 | (m) | - Thép dọc CB500V, có Rs= |  |  |  | 435 | (MPa) | 4350 | = Rs |  | Rađ = | 2100
- Chiều sâu tầng hầm 4, H4 = | [5 empty] | 0 | (m)
- Chiều sâu toàn bộ của tường vây, H = | [5 empty] | 22 | (m) | - Thép đai CB300V, có Rsw= |  |  |  | 210 | (MPa) | 200000 | (Mpa) = Es
- Chiều dày lớp bảo vệ cốt thép, abv = | [5 empty] | 7.50 | (cm) | - Mô đun đàn hồi thép Es = |  |  |  | 200000 | (MPa) |  | - Vật liệu sử dụng: |  | Loại bê tông nặng và bê tông tổ ong
- Bề rộng tường vây bd = | [5 empty] | 100 | (cm) | - Chiều cao làm việc: ho = |  |  |  | 71.1 | (cm) |  | ; a, b, jb2 = |  | 0.85 | 0.01 | 1.7 | ssc, u = | 400 | (Mpa)
- Do thi công tường trong dung dịch bentonite nên hệ số cường độ bêtông lấy giảm hệ số, g = | [11 empty] | 1 | Bỏ qua
II.2. Tải trọng: | [14 empty] | - Tû sè chiÒu cao vïng nÐn vµ h0, xR = |  |  | 0.49339 | - vµ, aR = | 0.37167 | 0.51679
a. Tải trọng bề mặt (Xe vận chuyển đất ra ngoài công trường) - theo 22 TCN 262- 2000
Tải trọng xe cộ được xem là tải trọng của số xe nặng tối đa cùng một lúc có thể đỗ kín khắp bề rộng nền đường
(Hình vẽ) phân bố trên 1 m chiều dài đường; tải trọng này được quy đổi tương đương thành một lớp đất đắp
có chiều cao là hx xác định theo công thức sau:
[6 empty] | hx = n.G / g.B.L = | [5 empty] | 8.0438 | (m)
[10 empty] | hoặc tương đương với tải trọng bề mặt P (T/m2) = |  | 193.0502 | (kN/m2)
|  |  |  | Trong đó: | [10 empty] | Trọng lượng bản thân (không tải) xe 7 chỗ có Gmaxbt = 1.8 tấn | [5 empty] | -> Gtb = | 2.3 | tấn
|  |  |  | - Trọng lượng một xe (lấy xe nặng nhất) |  |  |  |  | Xe tải <13 Tấn |  | , có G = | 250 | (kN) |  | Trọng lượng bản thân (không tải) xe 16 chỗ có Gmaxbt = 1.5 tấn | [5 empty] | -> Gtb = | 3.5 | tấn
|  |  |  | - Số xe tối đa có thể xếp được trên phạm vi bề rộng nền đường, n = | [7 empty] | 2
|  |  |  | - Dung trọng của đất đắp nền đường, g (T/m3) = | [7 empty] | 2 |  |  | Trọng lượng bản thân (không tải) xe tải 1 - 2.5 tấn có Gmaxbt = 2.4 tấn | [5 empty] | -> Gtb = | 6.5 | tấn
|  |  |  | - Phạm vi phân bố tải trọng xe theo hướng dọc, L (m) = | [7 empty] | 4.2 |  |  | Trọng lượng bản thân (không tải) xe tải 3.5 tấn có Gmaxbt = 2.5 tấn | [5 empty] | -> Gtb = | 7.2 | tấn
|  |  |  | - Bề rộng phân bố ngang của các xe xác định như hình vẽ, B(m) = | [7 empty] | 7.4 |  |  | Trọng lượng bản thân (không tải) xe tải 5 tấn có Gmaxbt = 4.1 tấn | [5 empty] | -> Gtb = | 10.5 | tấn
[6 empty] | B = n.b + (n-1).d + e | [8 empty] | Trọng lượng bản thân (không tải) xe 13 tấn có Gmaxbt = 12 tấn | [5 empty] | -> Gtb = | 25 | tấn
|  |  |  | Với: | Bề rộng tim 2 bánh xe, b (m) = | [6 empty] | 2.7 |  |  | Trọng lượng bản thân (không tải) xe 19 tấn có Gmaxbt = 10.3 tấn | [5 empty] | -> Gtb = | 36.7 | tấn
[5 empty] | Khoảng cách ngang tối thiểu giữa các xe d(m) = | [6 empty] | 1.3
Hình vẽ |  |  |  |  | Bề rộng lốp đôi hoặc vệt bánh xích e (m) = | [6 empty] | 0.7
b. Hoạt tải thi công khác
- Tải trọng công trình lân cận lấy khoảng 1.0 (T/m2) cho 1 tầng. Số tầng trung bình các công trình đó | [11 empty] | 0 | tầng
| Khi đó tải này quy về phân bố đều cho 1 mét dài tác dụng vào tường vây, P' = | [10 empty] | 0 | (kN/m)
- Hoạt tải máy đào đất mini (nếu có), p1 = | [11 empty] | 0 | (T/m2)
- Hoạt tải người và thiết bị cầm tay trên sàn công tác, p2 = | [11 empty] | 0 | (T/m2)
c. Áp lực đất
Các đặc trưng cơ lý của trụ địa chất xem phụ lục tính toán.
Áp lực đất bao gồm áp lực chủ động và bị động được phân tích bằng phần mềm Geo5
d. Áp lực nước trong đất
Được phân tích bằng phần mềm, với mực nước ngầm đưa vào tính toán ở độ sâu cách mặt đất tự nhiên là:
|  |  |  | HMNN = | [7 empty] | 25 | (m)
III. SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN
[12 empty] | Căn cứ phụ lục tính toán chiều dài tường vây, chân tường phải ngàm sâu vào trong đất cách đáy hầm | 3
| một khoảng Lngàm = |  |  | 13 | (m)
Sơ đồ tính toán tường vây
IV. BIỂU ĐỒ BAO NỘI LỰC SAU CÁC GIAI ĐOẠN THI CÔNG
V. KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA TƯỜNG VÂY | [18 empty] | 1 | Bêtông nặng, hạt nhỏ, nhẹ & rỗng | 1
V.1. Khả năng chịu uốn bản thân của tường vây: | [18 empty] | 2 | Bêtông tổ ong được chưng áp | 0.85
- Cấu kiện bê tông chịu uốn cần được tính toán theo các điều kiện: | [18 empty] | 3 | Bêtông tổ ong không được chưng áp | 0.75
|  | M ≤ Rbt . W = Mb |  |  | ( theo 7.4 - TCVN 5574 : 2018 )
trong đó: - Hệ số phụ thuộc vào loại bê tông a = | [6 empty] | 1 | ứng với: |  | Bêtông nặng, hạt nhỏ, nhẹ & rỗng
- Mô men kháng uốn của tiết diện đối với thớ chịu kéo ngoài cùng của bêtông, đối với tiết diện ngang chữ nhật | [14 empty] | Thép A's y.cầu | Cốt thép bố trí TÍNH NỨT
được xác định theo công thức: | [6 empty] | W = b .h2 / 6 = |  |  | 106666.6667 |  | (cm3) |  |  | (cm2/m) | F | @ | + | F | @
- Xét điều kiện: |  |  | Mmax = | 12593.9 | (kN.m) | ≥ Mb = | 122.6667 | (kN.m) |  |  |  |  | -> Cần tính toán cốt thép chịu lực |  | CẤU TẠO | 22 | 200 | + | 22 | 200
[15 empty] | CẤU TẠO | 22 | 200 | + | 28 | 200
V.2. Tính toán, kiểm tra cốt thép tường vây:
( Môment, lực cắt lớn nhất của tường dưới đây được lấy theo kết quả tính toán từ chương trình Geo5 )
Vị trí tính toán và mô men thân tường vây |  |  |  |  | Hệ số am | Thép As y.cầu | Cốt thép bố trí chịu kéo |  |  |  |  | Thép As b.trí | Hàm lượng m |  | Thép A's y.cầu |  | Hệ số am | Hệ số zm | Hệ số zm | As | A's
Độ sâu (m) |  |  | Trong (kN.m) | Ngoài (kN.m) | (αR≤0.37) | (cm2/m) | F | @ | + | F | @ | (cm2/m) | (%) |  | (cm2/m)
0 → |  | 5.85 | 49.57 | 0 | 0.0057681 | 7.11 | 22 | 200 |  |  |  | 19.0066 | 0.26732 | OK | CẤU TẠO | 2.6732 | 0.0057681 | 0.99711 | 0.99711 | 23.434 | -113.661
|  |  | 0 | 1013.27 | 0.11791 | 34.9611 | 22 | 200 | + | 28 | 200 | 49.7942 | 0.70034 | OK | CẤU TẠO | 1.4243 | 0.11791 | 0.93709 | 0.93709 | 58.2673 | -78.8276
5.85 → |  | 11.7 | 796.84 | 0 | 0.092722 | 27.0839 | 22 | 200 | + | 22 | 200 | 38.0133 | 0.53465 | OK | CẤU TẠO | 1.4035 | 0.092722 | 0.95126 | 0.95126 | 50.4444 | -86.6506
|  |  | 0 | 1259.39 | 0.14655 | 44.2415 | 22 | 200 | + | 28 | 200 | 49.7942 | 0.70034 | OK | CẤU TẠO | 1.1255 | 0.14655 | 0.92039 | 0.92039 | 67.1634 | -69.9315
11.7 → |  | 17.55 | 833.14 | 0 | 0.096946 | 28.3877 | 22 | 200 | + | 22 | 200 | 38.0133 | 0.53465 | OK | CẤU TẠO | 1.3391 | 0.096946 | 0.94892 | 0.94892 | 51.7564 | -85.3385
|  |  | 0 | 17.73 | 0.0020631 | 7.11 | 22 | 200 |  |  |  | 19.0066 | 0.26732 | OK | CẤU TẠO | 2.6732 | 0.0020631 | 0.99897 | 0.99897 | 22.2831 | -114.8119
17.55 → |  | 22 | 348.77 | 0 | 0.040584 | 11.5153 | 22 | 200 |  |  |  | 19.0066 | 0.26732 | OK | CẤU TẠO | 1.6506 | 0.040584 | 0.97928 | 0.97928 | 34.2487 | -102.8463
|  |  | 0 | 10.24 | 0.0011915 | 7.11 | 22 | 200 |  |  |  | 19.0066 | 0.26732 | OK | CẤU TẠO | 2.6732 | 0.0011915 | 0.9994 | 0.9994 | 22.0124 | -115.0826
22 → |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 18 | 200 |  |  |  | 12.7235 | 0.17895 | OK | CẤU TẠO | 1.7895 | 0 | 1 | 1 | 21.6422 | -115.4527
|  |  | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 18 | 200 |  |  |  | 12.7235 | 0.17895 | OK | CẤU TẠO | 1.7895 | 0 | 1 | 1 | 21.6422 | -115.4527
22→ | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.11 | 22 | 200 | + | 0 | 200 | 19.0066 | 0.26732 | OK | CẤU TẠO | 2.6732 |  | -115.4527 | 1 |  | -115.4527
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.11 | 22 | 200 | + | 22 | 200 | 38.0133 | 0.53465 | OK | CẤU TẠO | 5.3465 |  | -115.4527 | 1 |  | -115.4527
Vị trí tính toán mô men thân tường vây |  |  |  |  | Hệ số am | Thép A's y.cầu | Cốt thép bố trí chịu nén |  |  |  |  | Thép A's b.trí | Hàm lượng m
Độ sâu (m) |  |  | Trong (kN.m) | Ngoài (kN.m) | (αR≤0.37) | (cm2/m) | F | @ | + | F | @ | (cm2/m) | (%)
0 → |  | 5.85 | 49.57 | 0 | 0.0057681 | Cấu tạo | 22 | 200 |  |  |  | 19.0066 | 0.26732 | OK
|  |  | 0 | 1013.27 | 0.11791 | Cấu tạo | 28 | 200 |  |  |  | 30.7876 | 0.43302 | OK
5.85 → |  | 11.7 | 796.84 | 0 | 0.092722 | Cấu tạo | 22 | 200 |  |  |  | 19.0066 | 0.26732 | OK
|  |  | 0 | 1259.39 | 0.14655 | Cấu tạo | 28 | 200 |  |  |  | 30.7876 | 0.43302 | OK
11.7 → |  | 17.55 | 833.14 | 0 | 0.096946 | Cấu tạo | 22 | 200 |  |  |  | 19.0066 | 0.26732 | OK
|  |  | 0 | 17.73 | 0.0020631 | Cấu tạo | 28 | 200 |  |  |  | 30.7876 | 0.43302 | OK
17.55 → |  | 22 | 348.77 | 0 | 0.040584 | Cấu tạo | 22 | 200 |  |  |  | 19.0066 | 0.26732 | OK
|  |  | 0 | 10.24 | 0.0011915 | Cấu tạo | 28 | 200 |  |  |  | 30.7876 | 0.43302 | OK
22 → |  | 22 | 0 | 0 | 0 | Cấu tạo | 22 | 200 |  |  |  | 19.0066 | 0.26732 | OK
|  |  | 0 | 0 | 0 | Cấu tạo | 22 | 200 |  |  |  | 19.0066 | 0.26732 | OK
- Kết luận: |  |  | Thép tường vây bố trí đảm bảo yêu cầu !
VI. TÍNH TOÁN LỰC CẮT VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP ĐAI
- Lực cắt lớn nhất trong tường tại 2 bên: | [15 empty] | 1 | Loại bêtông nặng và bêtông tổ ong |  | 2 | 0.6 |  | 0.8 | #REF!
| + Qmax phía bên ngoài tường, Qnt = |  |  |  |  | 417.18 | (kN) | [8 empty] | 2 | Loại bê tông hạt nhỏ |  | 1.7 | 0.5 |  | 3650
| + Qmax phía bên trong tường, Qtt = |  |  |  |  | 679.88 | (kN) | [8 empty] | 3 | Bêtông nhẹ mác theo khối lượng trung bình D>1900 |  | 1.95 | 0.4 |  | 0.8 | 2920
VI.1. Kiểm tra độ bền chịu cắt trên dải nghiêng giữa các vết nứt:
- Hệ số xét đến ảnh hưởng của thép đai, jw1 = | [6 empty] | 1 + 5amw = |  | 1.0174 |  |  |  | với a = Es/Eb; mw = Asw/bs
- Hệ số xét đến ảnh hưởng của bêtông, jb1 = | [8 empty] | 0.3 |  |  |  | (theo 8.1.3.2) | [10 empty] | 1.25
Xét điều kiện: |  |  | Q = | 417.18 | (kN) ≤ |  |  | = jb1.Rb.b.h0 = |  | 3626.1 | (kN) | OK
- Kết luận: |  |  | Tường đảm bảo độ bền chịu cắt trên dải nghiêng giữa các vết nứt
VI.2. Kiểm tra độ bền chịu cắt theo vết nứt xiên:
- Công thức kiểm tra: |  |  |  |  | Qt £ Qb + Qsw
| ở đây: + Lực cắt của ngoại lực là lực cắt trên thân tường Qmaxt = | [10 empty] | 679.88 | (kN)
+ Qb, Qsw lần lượt là khả năng chịu cắt của bê tông và thép đai được xác định như dưới đây.
- Hệ số xét đến ảnh hưởng của bêtông, jb2 = | [5 empty] | 1.5 | [6 empty] | ( theo 8.1.3.3.1 ) | 0
- Hệ số xét đến suy giảm nội lực dọc, jsw = | [5 empty] | 0.75 | [7 empty] | 0
- Hệ số xét đến ảnh hưởng của việc sử dụng cốt thép dọc cường độ cao | [8 empty] | 1 |  |  |  | ( theo 6.2.3.3 )
- Hệ số xét đến ảnh hưởng của cánh chịu nén trong tiết diện chữ T, tiết diện chữ I, jf = | [11 empty] | 0
- Hệ số xét đến ảnh hưởng của lực dọc, jn = | [8 empty] | 0.1.N / (Rbt.bh0) = |  |  | 0
- Bố trí cốt đai : |  |  | 2 | nhánh, |  |  | - Tại đoạn gần gối tựa: |  | F | 12 | @ | 200 | [8 empty] | Rb (Mpa) | Rbt (Mpa) | Eb x103(Mpa) | fck (Mpa) |  |  |  |  | Rb,ser (Mpa)
[7 empty] | - Tại đoạn giữa nhịp: |  | F | 12 | @ | 200 |  |  |  | 1 | B12.5 | M175 | 175 | 12.5 | 7.5 | 0.66 | 21.5 | 10 | mac Thep | Rsw | Rs | Es x104(Mpa) | 9.5
- Khả năng chịu lực cắt do riêng bêtông chịu, Qb = jb2.Rbt.bh02/C = | [11 empty] | 654.12 | (kN) |  |  | 2 | B15 | M200 | 200 | 15 | 8.5 | 0.75 | 24 | 12 |  |  |  |  | 11
|  | 0.5.Rbt.b.ho = | 327.06 | (kN) | < | và Qb = | 654.12 | (kN) | < |  | 2.5.Rbt.b.ho = | 1635.3 | (kN) |  |  | 3 | B20 | M250 | 250 | 20 | 11.5 | 0.9 | 27.5 | 16 |  |  |  |  | 15
| trong đó chiều dài hình chiếu của tiết diện nghiêng nguy hiểm nhất lên trục dọc tính từ mép cấu kiện và được | [14 empty] | 4 | B22.5 | M300 | 300 | 22.5 | 13 | 0.975 | [6 empty] | 16.8
| lấy như sau giá trị C = Min( c0, cmax = 2.h0) = | [5 empty] | 142.2 | (cm) | [7 empty] | 5 | B25 | M350 | 350 | 25 | 14.5 | 1.05 | 30 | 20 |  |  |  |  | 18.5
- Khả năng chịu lực cắt khi kể đến cốt thép đai, Qsw = | [6 empty] | jsw . qsw . c0 = |  |  |  |  | 253.2984 | (kN) |  |  | 6 | B30 | M400 | 400 | 30 | 17 | 1.15 | 32.5 | 24 |  |  |  |  | 22
| + Chiều dài c0 của hình chiếu vết nứt xiên nguy hiểm lên trục dọc cấu kiện được xác định theo công thức: | [14 empty] | 7 | B35 | M450 | 450 | 35 | 19.5 | 1.3 | 34.5 | 28 |  |  |  |  | 25.5
|  | c0 = [(jb2.(1+jf + jn).Rbt.bh02) / qsw] 0,5 = |  |  |  |  | 191.6145 | (cm) | > | 2.h0 = |  | 142.2 | (cm) |  |  | 8 | B40 | M500 | 500 | 40 | 22 | 1.4 | 36 | 32 |  |  |  |  | 29
| + Nội lực trong cốt thép đai trên 1 đơn vị chiều dài cấu kiện: | [14 empty] | 9 | B45 | M600 | 600 | 45 | 25 | 1.5 | 37 | 36 | CB500V | 3000 | 4350 | 20 | 32
qsw = (Rsw . Asw) / sw = |  |  |  |  | 237.5044 | (kN/m) | > |  |  |  | 0,25.Rbt.b = | 230 | (kN/m) |  |  | 10 | B50 | M650 | 650 | 50 | 28.5 | 1.6 | 38 | 40 | CB400V | 2800 | 3500 | 20 | 36
Xét điều kiện: |  |  | Q = |  | 679.88 | (kN) | ≤ Qb + Qsw = |  | 907.4184 | (kN) |  | OK |  |  |  | 11 | B55 | M700 | 700 | 55 | 30 | 1.7 | 39 | 44 | CB300V | 2100 | 2600 | 20 | 39.5
| Kết luận: |  |  | Tường thiết kế đảm bảo độ bền theo vết nứt xiên | [11 empty] | 12 | B60 | M800 | 800 | 60 | 33 | 1.8 | 39.5 | 48 | CB240T | 1700 | 2100 | 20 | 43
VII. KIỂM TRA CẮT: THEO EN 1992-1-1: EUROCODE 2 (THAM KHẢO)
- Giới hạn chảy dẻo thép chịu cắt, fywd = | [11 empty] | 237.72 | (MPa)
- Cường độ chịu nén của bêtông, fck = | [11 empty] | 24 | (MPa)
- Hệ số, k = 1 + (200 / hd)1/2 = | [11 empty] | 2 |  |  |  | Lâu dài và tạm thời | 1.5
- Hệ số riêng cho bêtông, gc = | [5 empty] | 1.5 |  | Mục đích thiết kế: |  |  | Lâu dài và tạm thời |  |  |  |  | Đặc biệt | 1.2
- Sức chịu cắt của bêtông tường vây: | [15 empty] | Khác | 1
|  |  | VRd, c = [CRd, c *k*(100*r1*fck)1/3 + k1*scp] *bd * hd | [9 empty] | ( Theo EN 1992-1-1: 6.2.2 )
|  |  | -> VRd, c = |  |  | 0.58597 | (MPa)
| Trong đó: | r1 = Asl/(bw*hd) = |  |  |  | 0.01673 | [7 empty] | 0 | = Ned
|  | CRd,c = 0,18 /gc = |  |  |  | 0.12
|  | scp = Ned / Ac = |  |  |  | 0 | (MPa)
|  | k1 = |  |  |  | 0.15
| Với giá trị nhỏ nhất: |  |  |  | VRd, cmin = |  | (vmin + k1 *scp)*bd*hd = |  |  |  |  | 0.34579 | (MPa)
|  |  | ở đây: |  | vmin = 0,035* k3/2 * fck1/2 = | [6 empty] | 0.48497 | (MPa)
- Sức chịu cắt của tường có thép đai: | [5 empty] | d = | 12 | (mm) |  |  | s = | 200 | (mm)
|  | VRd, c = min(VRd, c + VRd, s ; VRd, max) = | [9 empty] | 0.75361 | (MPa)
| Với: | VRd, s = (Asw/s)*z*fywd*cotq = | [9 empty] | 0.16764 | (MPa)
|  | Trong đó: | [7 empty] | Diện tích tiết diện của thép chịu cắt, Asw = |  | 1.131 | (cm2)
[10 empty] | Góc dải BT chịu nén và trục dầm vuông góc lực cắt, q = |  | 30 | (độ)
VRd, max = acw*bd*z*n1*fcd*(cotq +tanq) =
|  | -> VRd, max = | [9 empty] | 9.3796 | (MPa) |  |  | 12.7
Trong đó: |  | n1 = 0,6* (1 - fck / 250) = |  |  |  | 0.5424
|  | fcd = acw* fck / gc = |  |  |  | 16 | (Mpa);
|  | acw = |  |  |  | 1 | Đối với kết cấu không dự ứng lực | [8 empty] | 126.6769
Xét điều kiện: |  |  |  | V = |  | 679.88 | (kN) | ≤ VRd,c + VRd,s = |  |  |  | 753.6083 | (kN)
| Kết luận: |  | Tường thiết kế đảm bảo khả năng chịu cắt
Note on G9: CHON CHIEU DAY TUONG BARRETE
Note on O9: NHAP GIA TRI VAO O MAU DO
Note on O11: NHAP GIA TRI VAO O MAU DO
Note on R11: NHAP GIA TRI VAO O MAU DO
Note on N17: Chọn hệ số ảnh hưởng đến công tác thi công bê tông
Note on M24: Tải trọng này chỉ trong phạm vi của bề rộng B(m)
Note on M30: Trong đó thường lấy b = 1,8m với các loại ôtô, b = 2,7m với xe xích; d là khoảng cách ngang tối thiểu giữa các xe (thường lấy d = 1,3m); e là bề rộng lốp đôi hoặc vệt bánh xích (thường lấy e = 0,5-0,8m); còn n được chọn tối đa nhưng phải bảo đảm B tính được theo (II-2) vẫn nhỏ hơn bề rộng nền đường.
Note on M34: 0.5¸0.8
Note on N48: Chọn đáy hầm
Note on S95: Hệ số tính cốt đơn
Note on T95: Hệ số tính cốt kép
Note on H110: Thép này sẽ bố trí phía đối diện thép trong và ngoài (nếu As khác "Cấu tạo")
Note on F134: TCXDVN 356 : 2005 trang 80 mục 6.2.3.3
Note on D159: hd tính bằng mm
Note on C166: Ned lực dọc hoặc ứng suất trước Ac diện tích t. diện be tông (mm2)
Note on G167: Theo EN 1992-1-1: 6.2.2 trang 113

## Nội lực
| Chuy?n v? nh? nh?t | Chuy?n v? l?n nh?t | L?c c?t nh? nh?t | L?c c?t l?n nh?t | Mô men nh? nh?t | Mô men l?n nh?t |  |  |  |  | 49.57 | 1013.27 | 796.84 | 1259.39 | 833.14 | 17.73 | 348.77 | 10.24 | 0 | 0
| [mm] | [mm] | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kNm/m] |  |  |  |  | 5.85 | 5.85 | 11.7 | 11.7 | 17.55 | 17.55 | 22 | 22 | 22 | 22
0 | -3.06 | -3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | -3.04 | -3 | -1.35 | -0.13 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 1.35 | 0.13 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | -3.04 | -3 | -25.37 | 43.41 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 25.37 | 43.41 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.99 | -2.91 | -2.61 | -39.29 | 29.49 | -34.78 | 26.57 | 34.78 | 26.57 | 39.29 | 29.49 | 34.78 | 26.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 | -2.91 | -2.61 | -39.54 | 29.25 | -35.41 | 27.05 | 35.41 | 27.05 | 39.54 | 29.25 | 35.41 | 27.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | -2.9 | -2.56 | -40.98 | 27.81 | -38.99 | 29.79 | 38.99 | 29.79 | 40.98 | 27.81 | 38.99 | 29.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | -2.72 | -2.08 | -82.27 | -13.47 | -49.57 | 94.89 | 49.57 | 94.89 | 82.27 | 13.47 | 49.57 | 94.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | -2.67 | -1.71 | -123.48 | -32.36 | -22.45 | 183.83 | 22.45 | 183.83 | 123.48 | 32.36 | 22.45 | 183.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | -2.67 | -1.71 | -309.99 | 110.58 | -22.45 | 183.83 | 22.45 | 183.83 | 309.99 | 110.58 | 22.45 | 183.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 | -2.67 | -1.63 | -319.51 | 101.88 | -13.32 | 213.59 | 13.32 | 213.59 | 319.51 | 101.88 | 13.32 | 213.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | -2.67 | -1.62 | -319.91 | 101.52 | -12.8 | 216.11 | 12.8 | 216.11 | 319.91 | 101.52 | 12.8 | 216.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.31 | -2.68 | -1.62 | -320.23 | 101.25 | -12.29 | 218.87 | 12.29 | 218.87 | 320.23 | 101.25 | 12.29 | 218.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | -2.76 | -1.24 | -363.64 | 63.93 | 41.56 | 595.28 | 41.56 | 595.28 | 363.64 | 63.93 | 41.56 | 595.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | -3.03 | -0.96 | -398.6 | 32.02 | 20 | 1013.27 | 20 | 1013.27 | 398.6 | 32.02 | 20 | 1013.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | -3.7 | -0.85 | -417.18 | 19.56 | 7.67 | 1259.39 | 7.67 | 1259.39 | 417.18 | 19.56 | 0 | 0 | 7.67 | 1259.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | -3.7 | -0.85 | -3.01 | 679.88 | 7.67 | 1259.39 | 7.67 | 1259.39 | 3.01 | 679.88 | 0 | 0 | 7.67 | 1259.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.29 | -4 | -0.82 | 0.09 | 673.37 | 6.21 | 1130.75 | 6.21 | 1130.75 | 0.09 | 673.37 | 0 | 0 | 6.21 | 1130.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.31 | -4.03 | -0.82 | 0.35 | 672.83 | 6.2 | 1120.03 | 6.2 | 1120.03 | 0.35 | 672.83 | 0 | 0 | 6.2 | 1120.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | -4.49 | -0.77 | 3.75 | 662.92 | 5.56 | 956.53 | 5.56 | 956.53 | 3.75 | 662.92 | 0 | 0 | 5.56 | 956.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | -6.73 | -0.65 | 10.16 | 600.15 | 4.93 | 422.1 | 4.93 | 422.1 | 10.16 | 600.15 | 0 | 0 | 4.93 | 422.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | -9.17 | -0.6 | 12.67 | 511.11 | -386.29 | 45.81 | 386.29 | 45.81 | 12.67 | 511.11 | 0 | 0 | 386.29 | 45.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | -10.99 | -0.59 | 16.23 | 430.06 | -773.6 | 31.19 | 773.6 | 31.19 | 16.23 | 430.06 | 0 | 0 | 773.6 | 31.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | -10.99 | -0.59 | 16.23 | 287.43 | -773.6 | 31.19 | 773.6 | 31.19 | 16.23 | 287.43 | 0 | 0 | 773.6 | 31.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.89 | -11.67 | -0.59 | 17.54 | 260.14 | -790.27 | 25.85 | 790.27 | 25.85 | 17.54 | 260.14 | 0 | 0 | 790.27 | 25.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.89 | -11.67 | -0.59 | 17.54 | 260.14 | -790.27 | 25.85 | 790.27 | 25.85 | 17.54 | 260.14 | 0 | 0 | 790.27 | 25.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | -11.69 | -0.59 | 17.57 | 259.34 | -790.59 | 25.7 | 790.59 | 25.7 | 17.57 | 259.34 | 0 | 0 | 790.59 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | -11.69 | -0.59 | 17.57 | 259.34 | -790.59 | 25.7 | 790.59 | 25.7 | 17.57 | 259.34 | 0 | 0 | 790.59 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.91 | -11.71 | -0.59 | 17.57 | 258.71 | -790.89 | 25.57 | 790.89 | 25.57 | 17.57 | 258.71 | 0 | 0 | 790.89 | 25.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.91 | -11.71 | -0.59 | 17.57 | 258.71 | -790.89 | 25.57 | 790.89 | 25.57 | 17.57 | 258.71 | 0 | 0 | 790.89 | 25.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | -13.94 | -0.6 | -26.66 | 187.1 | -796.84 | 6.91 | 796.84 | 6.91 | 26.66 | 187.1 | 0 | 0 | 796.84 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | -15.65 | -0.62 | -76.8 | 99.23 | -775.52 | -8.95 | 775.52 | 8.95 | 76.8 | 99.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.52 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | -16.69 | -0.63 | -110.51 | 7.07 | -833.14 | -17.73 | 833.14 | 17.73 | 110.51 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.14 | 17.73 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | -17.02 | -0.64 | -123.43 | -4.26 | -795.81 | -17.39 | 795.81 | 17.39 | 123.43 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.81 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | -16.65 | -0.62 | -127.77 | -6.76 | -683.02 | -11.39 | 683.02 | 11.39 | 127.77 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.02 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0
16.5 | -15.7 | -0.6 | -155.95 | -4.29 | -524.77 | -5.33 | 524.77 | 5.33 | 155.95 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.77 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0
17.6 | -14.28 | -0.58 | -160.03 | -2.28 | -348.77 | 4.74 | 348.77 | 4.74 | 160.03 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.77 | 4.74 | 0 | 0
18.7 | -12.56 | -0.56 | -139.99 | -0.49 | -181.55 | 10.24 | 181.55 | 10.24 | 139.99 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.55 | 10.24 | 0 | 0
19.8 | -10.68 | -0.53 | -95.84 | 4.21 | -49.64 | 7.74 | 49.64 | 7.74 | 95.84 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.64 | 7.74 | 0 | 0
20.9 | -8.75 | -0.51 | -37.14 | 4.24 | -4.04 | 2.7 | 4.04 | 2.7 | 37.14 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 2.7 | 0 | 0
22 | -6.83 | -0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A1: Vị trí Paste Nội lực
Note on F1: Mo men trong
Note on G1: Mo men ngoai: